## Sheet1
序号 | 建筑名称 | 设备名称 | 作业内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注
1 | 放检楼 | 集热器固定检修 | 对集热器固定用的特殊螺丝进行加固或更换 | 项 | 1 |  |  | 更换着力不够的部分
|  | 集热器除尘 | 集热器表面附着了厚厚的尘埃，影响了集热器的采光及吸热，须进行专业清除 | 平方米 | 326 |  |  | 清除后，可有效提升集热器的采光和吸热，从而变得更为节能
|  | 水箱及集热器除垢 | 水箱内及集热器内由于一直未进行除垢作业，内附非常厚的一层水垢，水垢的产生不但影响了用水水质，还极大地降低了集热器的吸热效能，采用特殊的除垢材料，并采用特殊的技术进行循环清除 | 平方米 | 326 |  |  | 经清除水垢后，能极大地提升系统的集热效率和用水的清洁度，同时也可极大地延长设备的使用寿命
|  | 支架及抗风压条防腐防锈处理 | 为确保支架的承重及集热器的抗风性，需对集热器有锈蚀的支架部分进行防腐防锈处理 | 项 | 1 |  |  | 经防腐防锈处理可确保集热器的抗风性保持不变
|  | 集热器底板防腐防锈处理 | 集热器底板由于使用时间较长，部分底板底部被腐蚀，适当做防腐防锈处理可延长其使用寿命 | 项 | 1 |  |  | 可有效延长集热器底板的使用寿命
|  | 热泵控制箱防腐防锈处理 | 热泵控制箱防腐防锈处理 | 个 | 4 |  |  | 以确保其使用寿命
|  | 空气源热泵 | 热泵清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵套换清洗、采用特殊洗涤剂清洗，能有效提升热泵换热效果，降低热泵耗能
|  | 太阳能集热器 | 集热器玻璃更换 | 块 | 5 |  |  | 集热器玻璃更换
|  | 空气源热泵 | 热泵蒸发器清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵蒸发器进出风口除尘清洗
|  | 热泵底座防腐防锈处理 | 热泵底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 台 | 4 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止热泵底座被锈蚀后发生倾斜，引发热泵运行故障
|  | 保温储热水箱防腐防锈处理 | 水箱底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 1 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 集热器锈蚀底板更换 | 集热器锈蚀底板修补，并用铆钉固定 | 块 | 30 |  |  | 将集热器锈蚀底板修补，并用铆钉固定
2 | 1号楼 | 空气源热泵 | 热泵清洗 | 台 | 6 |  |  | 热泵进出风口除尘、套换清洗、采用特殊洗涤剂清洗，能有效提升热泵换热效果，降低热泵耗能
|  | 热泵底座防腐防锈处理 | 热泵底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 台 | 6 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止热泵底座被锈蚀后发生倾斜，引发热泵运行故障
|  | 保温储热水箱底座防腐防锈处理 | 水箱底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 4 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 水箱及集热器除垢 | 水箱内及集热器内由于一直未进行除垢作业，内附非常厚的一层水垢，水垢的产生不但影响了用水水质，还极大地降低了集热器的吸热效能，采用特殊的除垢材料，并采用特殊的技术进行循环清除 | 平方米 | 18 |  |  | 经清除水垢后，能极大地提升系统的集热效率和用水的清洁度，同时也可极大地延长设备的使用寿命。1#楼有4个储热水箱。
|  | 集热器除尘 | 集热器表面附着了厚厚的尘埃，影响了集热器的采光及吸热，须进行专业清除 | 平方米 | 542 |  |  | 清除后，可有效提升集热器的采光和吸热，从而变得更为节能
|  | 支架及抗风压条防腐防锈处理 | 为确保支架的承重及集热器的抗风性，对集热器有锈蚀的支架部分防腐防锈处理 | 项 | 1 |  |  | 经防腐防锈处理可确保集热器的抗风性保持不变
|  | 集热器固定检修 | 对集热器固定用的特殊螺丝进行加固或更换并补焊 | 项 | 1 |  |  | 更换着力不够的部分
|  | 控制箱检修 | 更换部分损坏的开关、控制仪表及指示灯，重新做好标识 | 项 | 1 |  |  | 更换损坏的仪表
3 | 2号住院楼 | 支架及抗风压条防腐防锈处理 | 为确保支架的承重及集热器的抗风性，需对集热器有锈蚀的支架部分进行防腐防锈处理 | 项 | 1 |  |  | 经防腐防锈处理可确保集热器的抗风性保持不变
|  | 热泵底座防腐防锈处理 | 热泵底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 台 | 9 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止热泵底座被锈蚀后发生倾斜，引发热泵运行故障
|  | 保温储热水箱底座防腐防锈处理 | 水箱底座部分部位生锈，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 3 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 清洗空气源热泵过滤器 | 清洗空气源热泵过滤器 | 个 | 9 |  |  | 清洗空气源热泵过滤器后可保障设备的正常工作，延长设备使用周期
4 | 3号楼 | 空气源热泵 | 10热泵套管换热器清洗 | 台 | 8 |  |  | 热泵套换清洗，能有效提升热泵换热效果，降低热泵耗能
|  | 空气源热泵 | 10热泵蒸发器清洗 | 台 | 8 |  |  | 热泵蒸发器进出风口除尘清洗
|  | 热泵底座防腐防锈处理 | 热泵底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 台 | 8 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止热泵底座被锈蚀后发生倾斜，引发热泵运行故障
|  | 保温储热水箱底座防腐防锈处理 | 水箱底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 3 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 集热器支架及联箱防腐防锈处理 | 高空作业，危险系数高 | 项 | 1 |  |  | 太阳能集热器维修处于超高空作业，作业难度极大。
|  | 集热器漏水点检查维修 | 高空作业，危险系数高 | 项 | 1 |  |  | 太阳能集热器维修处于超高空作业，作业难度极大。
|  | 两套太阳能联箱漏水更换 | 高空作业，危险系数高 | 套 | 2 |  |  | 太阳能集热器维修处于超高空作业，作业难度极大。
|  | 控制箱检修 | 更换部分损坏的开关、控制仪表及指示灯，重新做好标识 | 项 | 1 |  |  | 更换损坏的仪表、开关、指示灯，更换标识
|  | 保温储热水箱除垢 | 水箱一直未进行除垢作业，内附非常厚的一层水垢，水垢的产生影响了用水水质。采用特殊的除垢材料，并采用特殊的技术进行循环清除 | 平方米 | 442 |  |  | 经清除水垢后，能极大地提升用水的清洁度，同时也可极大地延长设备的使用寿命。3#楼有两个储热水箱。
5 | 教学楼 | 空气源热泵 | 热泵套管换热器清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵套换清洗，能有效提升热泵换热效果，降低热泵耗能
|  | 空气源热泵 | 热泵蒸发器清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵蒸发器进出风口除尘清洗
|  | 热泵底座防腐防锈处理 | 热泵底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 台 | 4 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止热泵底座被锈蚀后发生倾斜，引发热泵运行故障
|  | 保温储热水箱底座防腐防锈处理 | 水箱底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 2 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 集热器支架及联箱防腐防锈处理 | 高空作业，危险系数高 | 项 | 1 |  |  | 太阳能集热器维修处于超高空作业，作业难度极大。
|  | 集热器漏水点检查维修 | 高空作业，危险系数高 | 项 | 1 |  |  | 太阳能集热器维修处于超高空作业，作业难度极大。
|  | 控制箱检修 | 更换部分损坏的开关、控制仪表及指示灯，重新做好标识 | 项 | 1 |  |  | 更换损坏的仪表、开关、指示灯，更换标识
|  | 保温储热水箱除垢 | 水箱一直未进行除垢作业，内附非常厚的一层水垢，水垢的产生影响了用水水质。采用特殊的除垢材料，并采用特殊的技术进行循环清除 | 个 | 2 |  |  | 经清除水垢后，能极大地提升用水的清洁度，同时也可极大地延长设备的使用寿命。3#楼有两个储热水箱。
6 | 信息综合楼 | 太阳能 | 集热器玻璃更换 | 块 | 25 |  |  | 集热器玻璃更换
集热器
|  | 支架及抗风压条防腐防锈处理 | 为确保支架的承重及集热器的抗风性，需对集热器有锈蚀的支架部分进行防腐防锈处理 | 项 | 1 |  |  | 可有效减少管道热损失，保护保温层
|  | 保温储热水箱底座防腐防锈处理 | 水箱底座生锈严重，需重新做防腐防锈处理 | 座 | 1 |  |  | 重新做防腐防锈处理后，防止水箱底座被锈蚀后引发承重安全
|  | 水箱及集热器除垢 | 水箱内及集热器内由于一直未进行除垢作业，内附非常厚的一层水垢，水垢的产生不但影响了用水水质，还极大地降低了集热器的吸热效能，采用特殊的除垢材料，并采用特殊的技术进行循环清除 | 平方米 | 512 |  |  | 经清除水垢后，能极大地提升系统的集热效率和用水的清洁度，同时也可极大地延长设备的使用寿命
|  | 集热器除尘 | 集热器表面附着了厚厚的尘埃，影响了集热器的采光及吸热，须进行专业清除 | 平方米 | 512 |  |  | 清除后，可有效提升集热器的采光和吸热，从而变得更为节能
|  | 集热器底板防腐防锈处理 | 集热器底板由于使用时间较长，部分底板底部被腐蚀，适当做防腐防锈处理可延长其使用寿命 | 项 | 1 |  |  | 可有效延长集热器底板的使用寿命
|  | 空气源热泵 | 20匹热泵蒸发器清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵蒸发器进出风口除尘清洗
|  | 空气源热泵 | 20匹热泵套换清洗 | 台 | 4 |  |  | 热泵进出风口除尘、套换清洗、采用特殊洗涤剂清洗，能有效提升热泵换热效果，降低热泵耗能