| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧产科系统 | 1 | 套 | 1.系统覆盖产前、产时、产后全周期，打通医、护、患（门诊和住院）全流程。 2.孕产妇自助建档、自助体重血压测量，数据自动同步到医生工作站， 减少护士工作量；自动生成统计报表和自动进行数据上报，减少统计人员的投入； 3.自动化智能宣教随访，根据孕产妇标签推送个性化宣教随访内容。 4.系统提供复诊预约提醒、产检提醒、专家加号、在线孕妇学校、孕期 健康管理。 5.系统与院内各系统对接，实现数据抓取展示、解析，无需切换系统查 看，异常指标预警提示；系统与医院医生工作站实现集成，无需登录多个系统，即可查看孕妇相关的完整信息。 6.社区门诊作为前置门诊的连接和管理，通过数据共享、标准化建档、 产检流程输出，打通社区门诊，提高社区标准化程度，并实现双向转诊管理，提高社区服务能力，并为上级医院引流； 7.高危专案管理，支持 GDM、子痫前期等十余种专案，实现预测、监测、预警、追踪的闭环管理流程。 8.需支持纳管主流无线胎监探头。 |
| 2 | 产时超声设备 | 1 | 台 | 1.产时超声检查在评估胎头位置和方位以及预测产程停滞方面具有比阴道指检更高的准确性及可重复性。该产品可以床旁快速检查分娩参数，包括宫口、胎方位、AOP、HPD、羊水、胎心和脐血流等，还可以进行产程管理，是一种新的、对产程管理有很大作用的设备. |

广西旅发集团广西自贸区医院

智慧产科系统采购项目需求清单