广西旅发集团广西自贸区医院

药房监控增补服务采购项目需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西自贸区医院药房监控增补服务项目 | 1 | 套 | 1.包含三楼“药库摆药”、三楼原“主任办”、一楼“门诊药房”所需硬件设备，所供硬件设备需兼容原有监控平台（海康）； 2.提供项目实施服务，所供设备需满足三楼“药库摆药”、三楼原“主任办”、一楼“门诊药房”具体需求； 3.项目质保期1年； |

| 序号 | 安装区域 | 安装设备 | 安装数量 | 单位 | 具体需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 三楼“药库摆药” | 广角摄像头 | 1 | 个 | 1.需满足360°全景监控，无死角覆盖监控区域。 |
|  |  | 高清摄像头 | 1 | 个 | 1.可清晰记录调配桌上调配药品全过程。 |
|  |  | 紧急报警铃 | 1 | 个 | 1.按下紧急呼叫铃，可发送报警消息至医院监控系统及公安报警系统。 |
|  |  | 红外报警器 | 1 | 套 | 1.非法入侵时，能自动报警，报警信息同步发送至医院监控系统及公安报警系统。 |
| 3 | 三楼原“主任办” | 广角摄像头 | 1 | 个 | 1.需满足360°全景监控，无死角覆盖监控区域。 |
|  |  | 高清摄像头 | 1 | 个 | 1.可清晰记录调配桌上调配药品全过程。 |
|  |  | 紧急报警铃 | 1 | 个 | 1.按下紧急呼叫铃，可发送报警消息至医院监控系统及公安报警系统。 |
|  |  | 红外报警器 | 1 | 套 | 1.非法入侵时，能自动报警，报警信息同步发送至医院监控系统及公安报警系统。 |
|  |  | 防盗窗 | 1 | 套 | 1.需对办公室落地窗进行防盗窗装修建设，所需辅材及建设服务由供应商提供。 |
| 4 | 一楼“门诊药房” | 广角摄像头 | 1 | 个 | 1.需满足360°全景监控，无死角覆盖监控区域。 |
|  |  | 高清摄像头 | 1 | 个 | 1.可清晰记录调配桌上调配药品全过程。 |
|  |  | 紧急报警铃 | 1 | 个 | 1.按下紧急呼叫铃，可发送报警消息至医院监控系统及公安报警系统。 |
|  |  | 红外报警器 | 1 | 套 | 1.非法入侵时，能自动报警，报警信息同步发送至医院监控系统及公安报警系统。 |