## 封-1 招标工程量清单
防城港渔澫港区403号泊位堆场 喷淋设施基础工程施工
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 北部湾港防城港码头有限公司
投标人:
(单位盖章)
2025-03-01
软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2 工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03*2023S03
封-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  | 第1页 共2页
一、工程量清单说明 1.本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 2.工程量清单编制依据 （1）国家和行业有关招标投标的法律、法规和章程； （2）厦门东翔工程设计有限公司编制的防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工图； （3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2014 广西壮族自治区实施细则》修订版； （4）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》； （5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及《广西壮族自治区市政工程费用定额》 （6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及《广西壮族自治区安装工程费用定额》； （7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定； （8）桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》，采用一般计税方法； （9）桂建标[2019]10号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； （10）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 （11）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建价[2024]2号《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。 3.本工程量清单应与招标文件中的承包人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 4.本工程量清单中清单子目的计价方式、风险包干范围应结合专用合同条款第15条的相关约定进行理解。 5.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。 6.工程量清单表中所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任和义务。 7.工程量清单数量、特征描述以及工作内容与招标图不一致的，以本工程量清单为准。 8.本项目暂列金额 0 万元。 二、投标报价说明 1.投标报价表格应包括： (1)投标总价（封-3） (2)投标总价（扉-3） (3)建设项目投标报价汇总表（表-02） (4)单项工程投标报价汇总表（表-03） (5)单位工程投标报价汇总表（表-04） (6)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08） (7)总价措施项目清单与计价表（表-11） (8)税前项目清单与计价表（表-14） (9)规费、税金项目清单与计价表（表-15） (10)承包人提供主要材料和工程设备一览表（表-22） (11)税后项目清单与计价表 2.承包人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，承包人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。 3.清单计价表中每一个细目，都需填入价格，对于没有填入单价或金额的细目，其费用应视为已包括在工程量清单表的其他单价或金额中，承包人必须按合同约定完成工程量清单表中未填入单价或金额的工程细目，但不能得到结算与支付。 4.符合合同条款约定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单表所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或金额之中。 5. 具体报价要求： ⑴ 单价和合价全部用人民币表示； ⑵ 承包人应根据工程特点、现场施工条件，结合市场行情以及企业自身施工能力和技术管理水平进行合理报价。 ⑶ 除工程量清单单独列项的施工措施费外，其他各类施工措施费用应摊销在分项工程量清单或一般项目清单的单价或总价中。 ⑷ 承包人填入工程量清单报价表中的单价、合价及合计金额应保留小数点后两位数字。 6.除非合同另有约定，已标价工程量清单中的综合单价与金额中，均已包括了为实施和完成本合同工程的全部费用，包括但不限于为完成合同工程所需的人工、材料、船机、设备、运杂、损耗、安装、质检、检验、试验、监测、工程维护、施工措施、临时工程、清除或转移施工区域或施工区域附近的杂物、生态及环境保护、管理费、安全文明施工费、缺陷修复、保修责任等费用，以及按照法律、法规、规定、招标文件及合同约定的其他费用（测量费、保险费等）和合同明示或暗示的责任、义务、风险和利润、规费、税金（9％）等。 7.本工程开工前不再进行原地面测量，原地面标高按设计测量标高进行计算。 8.本项目毗邻生产作业区，承包人应根据进场道路和现场实际情况，编制施工组织设计，自行考虑生产对施工的影响，确保工程在合同工期内完成。 9.凡涉及开挖或拆除时，施工方均应根据原地下管网及构筑物竣工图，核实开挖区域或附近地下已建管网或构筑物情况，制定可行的保护措施(包括但不限于地基处理隔振措施、地下开挖管线保护措施)，充分考虑施工难度，合理制定施工方案，相关费用已包含在投标报价中，不再另行计算。
总 说 明
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  | 第2页 共2页
10.工程一切险及第三者责任险投标人按工程量清单投标报价约定的费率报价，投保费用由承包人承担，由承包人按招标文件中的规定填写总额价。结算时以保险合同、单据及发票，按实际发生结算，保险发票金额不能高于投标报价，高于投标报价时按照投标金额进行结算。 11.承包人必须按广西壮族自治区交通运输厅（桂交安监函〔2021〕89号）的《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》的相关规定要求为本工程项目购买安责险，相关费用含在报价中，发包人不另行支付。安全生产责任险暂估价为8236.73元，保险期限为开工之日起至开工日起直至本合同工程签发交工验收证书止。投保的一切费用已包含在报价中，结算时，保险费以保险合同、单据及发票，按实际发生结算，保险发票金额不能高于投标报价，高于投标报价时按照投标金额进行结算。 12.安全文明施工费（含安全生产费）费率按相应定额“市区”标准取中值计算，并包含在报价中。安全文明施工费（含安全生产费）不得挪作他用，由发包人根据监理对工程安全文明生产的考核情况进行支付。投标人应按规定提供用于安全文明施工的实际发生发票等资料，安全文明施工费（含安全生产费）以监理人和发包人审定后的金额为准。以本工程投标的安全文明施工费为结算上限，经监理人和发包人审定的安全文明施工费金额大于结算上限的，超出部分由投标人自行承担。 特别约定 （1）临时施工用电 临时施工用电由投标人自行解决，相关费用（包括自备发电机临时发电费用）由投标人自行承担并已综合包含在投标报价中。投标人须自行考察现场及周边情况制定临时用电方案，该方案须经发包人批准。 （1）土（石）方工程 1）工程量清单中的土方（含基坑、沟槽）开挖工程，地表排水、施工排水和降水、 沟槽基坑支护、维护等费用（包括但不限于钢板桩、挡土板、砂袋、抽水机台班）均应包含在相应挖土、填土的工程量清单投标综合报价中，不再另行签证。 2）本工程购土和弃土方案、外运运距等由施工单位自行考虑，弃土场费用（包括但不限于环保费、青苗补助等）已包含在投标报价中，结算时清单综合单价不予调整。 3）土方开挖回填应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2018]37号)，深基坑、沟槽开挖方案的专家审查费等应包含在投标报价中。 （2）混凝土及钢筋混凝土工程 1）本工程必须采用商品混凝土，承包人应自行考察和调研周边生产商和市场供需情况，混凝土市场货源不足、运距超过预期、价格非正常波动以及交通管制、环保管控等风险由承包人自行承担，由此产生的额外费用均包含在综合单价中，发包人不另行支付，且合同工期不予顺延。 （3）试验检测 本工程检验、试验、检测（除验证性检测、交工验收检测和沉降观测外）的费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付。 （4）材料和设备要求 ① 电线电缆采用性能相当于或优于桂林国际电线电缆有限责任公司穿山牌电线电缆、南宁银杉电线电缆有限责任公司银杉牌电线电缆、金杯电线电缆有限责任公司金杯牌电线电缆的产品。 ② 钢筋采用性能相当于或优于柳钢、武钢、宝钢、桂宝的产品。 ③ 塑料管采用性能相当于或优于雄塑、联塑的产品。 ④ 水泥采用性能相当于或优于鱼峰的产品。 ⑤ 照明器具采用性能相当于或优欧普、雷士的产品。 ⑥ 开关、插座采用性能相当于或优于公牛、正泰、德力西的产品。 工程量清单总说明或“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中注明为“相当于或优于”的材料或设备在采购前承包人需将拟采购的材料或设备品牌、款式、型号、颜色等书面上报发包人同意后方可进行采购施工或安装工作。 未经发包人同意且采购进场的材料及设备品牌、颜色、型号等未能达到发包人要求的，承包人需无条件按发包人要求重新采购施工或安装，由此产生的一切损失由承包人自行承担，且因此造成的工期延误不予顺延。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 安全生产责任险暂估价 | 安全文明施工费
一 | 建安工程费
1.1 | 喷枪基础 |  | 302.38
1.2 | 箱变基础 |  | 91.88
1.3 | 值班室、增压房 |  | 1289.245
1.4 | 室外总平 |  | 6553.22
二 | 一般项目费
2.1.1 | 建筑工程一切险及第三者责任险（3‰）
| 投标报价合计 |  | 8236.73
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 安全生产责任险暂估价 | 安全文明施工费
一 | 建安工程费
1.1.1 | 喷枪基础-拆除工程 |  | 42.3415
1.1.2 | 喷枪基础-建筑装饰工程 |  | 260.0435
1.2.1 | 箱变基础-拆除工程 |  | 10.127
1.2.2 | 箱变基础-建筑装饰工程 |  | 77.786
1.2.3 | 箱变基础-电气工程 |  | 3.9615
1.3.1 | 泵房-拆除工程 |  | 35.0455
1.3.2 | 泵房-建筑装饰工程 |  | 333.9155
1.3.3 | 泵房-电气工程 |  | 920.284
1.4.1 | 室外总平-电气工程(室外） |  | 1576.8575
1.4.2 | 室外总平-给排水工程(室外) |  | 2285.871
1.4.3 | 室外道路-拆除及恢复（安装） |  | 2690.4855
二 | 一般项目费
2.1.1 | 建筑工程一切险及第三者责任险（3‰）
| 投标报价合计 |  | 8236.73
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
喷枪基础-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 42.3415
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
喷枪基础-建筑装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价 | 260.0435
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
箱变基础-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 10.127
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
箱变基础-建筑装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价 | 77.786
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
箱变基础-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价 | 3.9615
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
泵房-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 35.0455
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
泵房-建筑装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价 | 333.9155
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
泵房-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价 | 920.284
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 含税项目合计
8 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
室外总平-电气工程(室外）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 1576.8575
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
室外总平-给排水工程(室外)
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 2285.871
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
室外道路-拆除及恢复（安装）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 2690.4855
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价 | 8236.73
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 含税项目合计
8 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6+7
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
喷枪基础-拆除工程
分部分项工程
分部工程
1 | 041001003001 | 拆除基层 1、拆除方式：机械拆除 2、厚度：500mm厚水稳层基层 | ㎡ | 128.00
2 | 041001001001 | 拆除路面 1、拆除方式：机械拆除 2、厚度：260mm厚混凝土面层 | ㎡ | 128.00
3 | 040103002001 | 余方弃置 1、清理、装车、运输、弃置等 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 97.28
4 | 041001006001 | 切缝机切缝 | m | 128.00
| 0402 | 道路工程
5 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 35.52
6 | 040202011001 | 水稳层 1、厚度：500mm厚水稳层基层(水泥掺量6%，碎石甲供) 2、运距：5km | ㎡ | 35.52
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:260mm厚 3、含模板、刻纹及养护等 | ㎡ | 35.52
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
喷枪基础-建筑装饰工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
8 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度：2m以内 | m³ | 248.48
9 | 010103001001 | 回填方 1、土质要求：原土回填 2、密实度要求：压实度≥0.94 | m³ | 116.32
10 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:三类土 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 132.16
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 | m³ | 9.25
12 | 010501006001 | 设备基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、块体体积 5m³以上 | m³ | 147.46
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 4.152
14 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 1.171
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
15 | 011702001001 | 垫层 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 10.88
16 | 011702001002 | 设备基础 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 184.32
| 011708 | 混凝土运输及泵送
17 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 159.01
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
箱变基础-拆除工程
分部分项工程
分部工程
18 | 041001003001 | 拆除基层 1、拆除方式：机械拆除 2、厚度：500mm厚水稳层基层 | ㎡ | 35.60
19 | 041001001001 | 拆除路面 1、拆除方式：机械拆除 2、厚度：260mm厚混凝土面层 | ㎡ | 35.60
20 | 040103002001 | 余方弃置 1、清理、装车、运输、弃置等 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 27.06
21 | 041001006001 | 切缝机切缝 | m | 25.80
| 0402 | 道路工程
22 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 7.38
23 | 040202011001 | 水稳层 1、厚度：500mm厚水稳层基层(水泥掺量6%，碎石甲供) 2、运距：5km | ㎡ | 7.38
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:260mm厚 3、含模板、刻纹及养护等 | ㎡ | 7.38
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
箱变基础-建筑装饰工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
25 | 010101004001 | 挖一般土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度：2m以内 | m³ | 64.37
26 | 010103001001 | 回填方 1、土质要求：原土回填 2、密实度要求：压实度≥0.94 | m³ | 30.20
27 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:三类土 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 34.17
| 0104 | 砌筑工程
28 | 010401011001 | 砖砌电缆井 1、铸铁盖板 2、C25钢筋混凝土井座 3、M7.5水泥沙浆砌MU10砖 4、10cmC15砼垫层 | 座 | 2
29 | 桂010403011001 | 预埋线管 1、管径： DN110钢管 | m | 5.00
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
30 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 | m³ | 3.18
31 | 010501004001 | 满堂基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 9.97
32 | 010504001001 | 直形墙 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 8.14
33 | 010505001001 | 无梁板 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 2.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.013
35 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.370
36 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 2.559
37 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.182
| A.12 | 门窗工程
38 | 010807003001 | 金属百叶窗 1、壁厚1.8mm铝合金百叶 2、含门窗边塞缝 | ㎡ | 1.92
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
39 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1、结构类型:框简结构 2、泵送：泵送商品砼 | ㎡ | 17.52
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
40 | 011702001001 | 垫层 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 2.42
41 | 011702001002 | 满堂基础 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 9.36
42 | 011702011001 | 直形墙 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 67.51
43 | 011702014001 | 无梁板 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 15.69
| 011708 | 混凝土运输及泵送
44 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 23.83
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
箱变基础-电气工程
分部分项工程
| 030409 | 防雷及接地装置
45 | 030409001001 | 接地极100热镀锌角铁 | 根 | 4
46 | 030409002001 | 户内钢接地母线敷设 1、采用不锈钢-40x4热镀锌扁钢 | m | 8.00
47 | 030409002002 | 户外钢接地母线敷设 1、采用不锈钢-40x4热镀锌扁钢 | m | 24.00
48 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
泵房-拆除工程
分部分项工程
分部工程
49 | 041001003001 | 拆除基层 1、拆除方式：机械拆除 | ㎡ | 161.12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、厚度：500mm厚水稳层基层
50 | 041001001001 | 拆除路面 1、拆除方式：机械拆除 2、厚度：260mm厚混凝土面层 | ㎡ | 161.12
51 | 040103002001 | 余方弃置 1、清理、装车、运输、弃置等 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 122.45
52 | 041001006001 | 切缝机切缝 | m | 51.60
| 0402 | 道路工程
53 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 17.12
54 | 040202011001 | 水稳层 1、厚度：500mm厚水稳层基层(水泥掺量6%，碎石甲供) 2、运距：5km | ㎡ | 17.12
55 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:260mm厚 3、含模板、刻纹及养护等 | ㎡ | 17.12
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
泵房-建筑装饰工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
56 | 010101004001 | 挖基坑(槽)土方 | m³ | 106.81
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、土壤类别:三类土 2、挖土深度：2m以内
57 | 010103001001 | 回填方 1、土质要求：原土回填 2、密实度要求：压实度≥0.94 | m³ | 79.81
58 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:三类土 2、运距:投标人自行考虑 | m³ | 27.00
| 0104 | 砌筑工程
59 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、墙体厚度:190mm 2、砂浆种类、强度等级:预拌砂浆M5 | m³ | 30.04
60 | 桂010507010001 | 明沟 1、做法详：11ZJ901 3/7 盖板做法11ZJ901-8-A 2、20mm厚1：2.5水泥砂浆粉面 3、砖砌体，M5水泥砂浆砌筑 4、70mm厚C10混凝土 5、包含土方挖、填、运 | m | 33.50
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
61 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 | m³ | 6.72
62 | 010501001002 | 室内垫层 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 | m³ | 7.96
63 | 010501006001 | 设备基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、块体体积 5m³以内 | m³ | 7.63
64 | 010501003001 | 独立基础 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 16.09
65 | 010503001001 | 基础梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 5.18
66 | 010502001001 | 矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m³ | 5.66
67 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m³ | 1.37
68 | 010503002001 | 矩形梁 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 | m³ | 6.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、混凝土强度等级:C30
69 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.50
70 | 010507001001 | 散水 1、做法参见：11ZJ901 3/7 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 3、60mm厚C10混凝土 4、素土夯实 | ㎡ | 19.14
71 | 010507001002 | 坡道 1、做法参见：11ZJ901 5/19 2、20mm厚1:2预拌水泥砂浆随打随压光加做100*100防滑槽 3、素水泥浆结合层一遍（内掺建筑胶） 4、100mm厚C15混凝土 5、砌150mm厚块石M5水泥砂浆灌缝 6、素土夯实 | ㎡ | 24.60
72 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.203
73 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.645
74 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:现现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 3.370
75 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.147
76 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1、规格:钢筋电渣压力焊接 | 个 | 32
77 | 010516003001 | 机械连接 1、套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 24
78 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.036
| 0106 | 金属结构工程
79 | 010604001001 | 轨道吊车梁 1、钢材品种、规格:36a工字钢 2、构件运距:投标人自行考虑 3、含制作、运输、安装及五金配件等 | t | 0.522
80 | 010602001001 | 钢屋架 1、构件材质: Q235B 2、钢材品种、规格:60*4.0镀锌圆管 3、构件运距:投标人自行考虑 4、含制作、运输、安装及五金配件等 | t | 0.508
81 | 010606002001 | 钢檩条 1、构件材质: Q235B 2、钢材品种、规格:100*50*2.0 热镀锌方管、40*4.0扁钢 3、构件运距:投标人自行考虑 4、含制作、运输、安装及五金配件等 | t | 0.777
| 0108 | 门窗工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
82 | 010802003001 | 定制钢制门 1、含制作、安装、运输、等五金配件 | ㎡ | 5.76
83 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1、砂浆配比：1:2.5预拌水泥砂浆 | m | 23.60
| 0109 | 屋面及防水工程
84 | 010901002001 | 型材屋面 1、0.8mm厚铝镁锰板 2、含制作、安装、运输、等五金配件 | ㎡ | 109.22
85 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1、20mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 | ㎡ | 7.64
| 0111 | 楼地面装饰工程
86 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、20mm厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 2、20mm厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹灰 3、素水泥浆一遍 | ㎡ | 79.56
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
87 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1、墙类别：砖墙 2、15mm厚1：1：6预拌水泥石灰砂浆 3、5mm厚1：0.5：3预拌水泥石灰砂浆 | ㎡ | 236.09
88 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1、墙类别：砖墙 2、15mm厚1:3预拌水泥砂浆 3、5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 182.77
89 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1、部位：不同墙体交接处 2、材质：钢丝网 | ㎡ | 26.88
| 0113 | 天棚工程
90 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、方型板规格500mm×500mm 2、铝合金顶棚做法详15ZJ001<第94页><棚17> | ㎡ | 23.05
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
91 | 011406003001 | 满刮墙面腻子 1、刮熟胶粉腻子两遍 2、滚刷无机涂料两遍 | ㎡ | 236.09
92 | 011405001001 | 钢结构除锈 1、除锈方法:喷河砂除锈 | ㎡ | 68.67
93 | 011405001002 | 红丹防锈漆二道 1、红丹防锈漆 金属面 二遍 | ㎡ | 68.67
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
94 | 桂011701001001 | 外脚手架 1、搭设高度:10m以内 2、脚手架材质:由投标单位自行考虑 3、单排、双排脚手架:双排 | ㎡ | 108.52
95 | 桂011701002001 | 里脚手架 1、脚手架材质:由投标单位自行考虑 2、搭设高度:3.6m以上 | ㎡ | 29.12
96 | 011701006001 | 满堂脚手架 1、搭设高度:5.15m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 79.56
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
97 | 011702001001 | 垫层 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 15.53
98 | 011702001002 | 设备基础 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、(块体体积5以内) | ㎡ | 19.46
99 | 011702001003 | 独立基础 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 29.28
100 | 011702005001 | 基础梁 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 41.40
101 | 011702002001 | 矩形柱 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 7.24
102 | 011702002002 | 矩形柱 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2.、支模高度:5.15m | ㎡ | 49.44
103 | 011702003001 | 构造柱 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、支模高度:5.15m | ㎡ | 18.08
104 | 011702006001 | 矩形梁 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 2、支模高度:4.55m | ㎡ | 61.14
105 | 011702009001 | 过梁 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 6.26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
106 | 011702029001 | 散水 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 19.14
107 | 011702029002 | 坡道 1、模板、支撑材质:由投标单位自行考虑 | ㎡ | 24.60
| 011703 | 垂直运输
108 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1、建筑物垂直高度:20m以内 | ㎡ | 88.56
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
109 | 011705001001 | 大型机械设备场外运输费 1、机械设备名称:履带式挖掘机1内 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送
110 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 53.02
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
泵房-电气工程
分部分项工程
电气设备安装工程（配电柜、箱）
111 | 030404016001 | 低压配电柜 1、安装方式:柜体安装在10#槽钢上,架高300mm 2、其他:按箱内元件计价 | 台 | 1
112 | 030404017001 | AL.SB水泵房照明配电箱 1、安装方式:箱子中心距 地1.5m挂墙明装 2、非标金属箱 | 台 | 1
113 | 030404017002 | 生产环保泵控制柜 1、安装方式:落地安装 2、只计取安装费 | 台 | 2
| 0304 | 电气设备安装工程
114 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-4*185+95m㎡ | m | 210.00
115 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面185m㎡以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
116 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-3*185+95m㎡ | m | 120.09
117 | 030408006002 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面185m㎡以下) | 个 | 12
118 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-5*6m㎡ | m | 4.18
119 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJV-5*2.5m㎡ | m | 82.71
120 | 030408001005 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5m㎡ | m | 71.00
121 | 030408001006 | 电力电缆ZR-YJV-3*4m㎡ | m | 9.00
122 | 030408002001 | 控制电缆ZR-KVV-12*1.5m㎡ | m | 120.00
123 | 030408002002 | 控制电缆ZR-KVV-8*1.5m㎡ | m | 300.00
124 | 030408002003 | 控制电缆ZR-KVVP-2*1.5m㎡ | m | 95.00
125 | 030408002004 | 控制电缆ZR-KVVP-4*1.5m㎡ | m | 75.00
126 | 030408007001 | 控制电缆终端头制作、安装 终端头(6芯以下) | 个 | 4
127 | 030408007002 | 控制电缆终端头制作、安装 终端头(14芯以下) | 个 | 6
128 | 030411004001 | 管内配线ZR-BV-2.5m㎡ | m | 12.60
129 | 030411004002 | 管内配线ZR-BV-4m㎡ | m | 80.80
130 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管SC15 | m | 37.95
131 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配热镀锌焊接钢管SC20 | m | 24.60
132 | 030408003001 | 电缆保护管 1、镀锌焊接钢管埋地敷设SC150 | m | 630.00
133 | 030411001003 | 砖、混凝土结构明配镀锌焊接钢管SC88*4mm | m | 30.00
134 | 030411001004 | 砖、混凝土结构明配镀锌焊接钢管SC43.2*3.25mm | m | 200.00
135 | 030411001005 | 砖、混凝土结构明配镀锌焊接钢管SC33.5*3.25mm | m | 80.00
136 | 030413002001 | 砖结构凿槽刨沟及恢复 公称管径20mm以内 | m | 9.90
137 | 031002003001 | 过墙钢套管制作、安装 公称直径DN80 | 个 | 3
138 | 031002003002 | 过墙钢套管制作、安装 公称直径DN150 | 个 | 3
| 030412 | 照明器具、开关、插座安装
139 | 030412005001 | 双管LED灯 1、2x22WxLED~220V 2、吸顶安装 | 套 | 3
140 | 030412005002 | 防水型双管LED灯 1、2x22WxLED~220V 2、吸顶安装 | 套 | 4
141 | 030404035001 | 普通插座 10A 1、底边距地0.3米嵌墙暗装 | 套 | 1
142 | 030404035002 | 防水防尘插座 10A 1、底边距地0.3米嵌墙暗装 | 套 | 2
143 | 030404035003 | 空调插座 10A | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、底边距地1.8米嵌墙暗装
144 | 030404034001 | 三联单控开关 1、暗装,下沿距地1.3m | 套 | 1
145 | 030404034002 | 双联单控开关 1、暗装,下沿距地1.3m | 套 | 1
| 030409 | 防雷及接地装置
146 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 块 | 5
147 | 030409003001 | 避雷引下线 1、引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ焊接,下端与建筑物基础接地网焊接。 | m | 26.00
148 | 030409002001 | 接地母线 1、利用建筑物筏板基础中两条主钢筋(埋深>0.5米)通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置 | m | 38.00
149 | 030409008002 | MEB总等电位端子箱MEB 1、按国标图集15D502 2、距地(楼)面0.5m暗装 | 台 | 1
150 | 030409005001 | 避雷网 1、在屋顶采用Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 39.48
151 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
| 0305 | 建筑智能化工程
152 | 030501010001 | 工控机IPC 1、IPC-610（品牌等同于华研） | 套 | 1
153 | 030501001001 | 显示器21〃 1、品牌等同于三星 | 台 | 1
154 | 030501012001 | 以太网交换机 1、8口百兆,24v供电,导轨安装 | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
室外总平-电气工程(室外）
分部分项工程
| 0405 | 电气管网工程
155 | 030408003001 | 热镀锌焊接钢管SC32 1、埋地敷设 | m | 4362.82
156 | 030408003002 | 热镀锌焊接钢管SC50 1、埋地敷设 | m | 385.58
157 | 030408003003 | 热镀锌焊接钢管SC65 1、埋地敷设 | m | 130.63
158 | 030408003004 | 热镀锌焊接钢管SC80 1、埋地敷设 | m | 200.15
159 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-3*4m㎡ | m | 1976.01
160 | 030408002001 | 控制电缆ZR-KVVP-6x2.5m㎡ | m | 1299.07
161 | 030408002002 | 控制电缆ZR-KVV-8*1.5m㎡ | m | 3266.86
162 | 030408007001 | 控制电缆终端头制作、安装 终端头(14芯以下) | 个 | 20
163 | 030408007002 | 控制电缆终端头制作、安装 终端头(6芯以下) | 个 | 6
164 | 031002003001 | 过墙套管制作、安装DN80 | 个 | 3
165 | q031002003002 | 过墙套管制作、安装DN150 | 个 | 4
| 030409 | 防雷及接地装置
166 | 030409001001 | 接地极 1、L50X50X5，2.5米热镀锌角钢 | 根 | 42
167 | 030409002001 | 接地母线 1、不锈钢-50x5（304材质） | m | 3923.72
| 0405 | 市政井
168 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.508
169 | 桂030413007001 | 小型直通型电缆井1000mm*1000mm*1300mm（净空） 1、C10垫层 2、墙体：MU10水泥砂浆砌砖 3、含铸铁井盖700mm*700mm*50mm 4、页岩标准砖 240×115×53 5、做法详见纸质大样 | 座 | 44
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
室外总平-给排水工程(室外)
分部分项工程
| 0405 | 管网工程
170 | 030404017001 | 喷枪站电控箱 1、安装方式:箱子中心距 地1.5m挂墙明装 2、非标金属箱 | 台 | 1
171 | 030904008001 | 喷枪保护箱PQZ-100 1、只计取安装费 | 个 | 8
172 | 030901014001 | 喷枪10525 1、喷枪选型:10525,主要技术性能:参数:流量306m³/h,射程96m。（含保护箱） | 台 | 8
173 | 030601005001 | 粉尘检测仪 1、 防爆探测报警器 0-1000ug/m | 台 | 3
174 | 031003003001 | 电动蝶阀DN100 | 个 | 10
175 | 031003003002 | 不锈钢手动蝶阀DN100 | 个 | 10
176 | 030109012001 | 立式除尘水泵 1、型号：Q=280m3/h,H=120m,P=132kw 2、含水泵、电机 | 台 | 2
177 | 031003008001 | Y型过滤器0G41H-16Q，DN250，PN16 | 个 | 2
178 | 031003003003 | 缓闭消声止回阀300X-16Q，DN250，PN16 | 个 | 2
179 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头JGD42-16，DN250，PN16 | 套 | 4
180 | 031003003004 | 弹性座封闸阀Z41X-16Q，DN250，PN16 | 个 | 4
181 | 031003003005 | 弹性座封闸阀Z41X-16Q，DN50，PN16 | 个 | 1
182 | 031003003006 | 电动对夹蝶阀D971X-16Q，DN250,PN16 | 个 | 2
183 | 031003008002 | 水锤消除器YQ9000-16P-50，DN50,PN1.6 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
184 | 031003001001 | 自动排气阀P11X-16，DN32,PN1.6 | 个 | 1
185 | 030601002001 | 压力表组0-1.6MPa | 台 | 5
186 | 030601003001 | 压力变送器-0.1-1.6MPa，输出4-20mA | 台 | 1
187 | 桂030503016001 | 水池液位计量程0-5m;输出:4-20MA | 套 | 1
188 | 桂030503017001 | 电磁流量计DN300 | 套 | 1
189 | 030104007001 | 电动葫芦CD1型，3吨6米 | 台 | 1
190 | 031003003007 | 消声止回阀DN50 | 个 | 1
191 | 031003010002 | 橡胶球接头DN50 | 套 | 1
192 | 030109011001 | 单相潜水泵 1、 1.扬程:>10m，流量:>10m | 台 | 1
193 | 031006004001 | 真空引水罐 1、进水口:DN250，出水口:DN200 | 台 | 2
194 | 031003003008 | 电动球阀DN25 | 个 | 4
195 | 031001001001 | 镀锌钢管DN250 | m | 42.00
196 | 031001001002 | 镀锌钢管DN50 | m | 12.00
197 | 031001001003 | 镀锌钢管DN32 | m | 18.00
198 | 031003003009 | 底阀DN250 | 个 | 2
199 | 031003001002 | 球阀DN32, PNN16 | 个 | 2
200 | 040502008001 | 套管制作、安装DN250 | 个 | 2
201 | 031202002001 | 管道防腐蚀 1、二底二面，底漆为环氧富锌底漆，面漆为环氧沥青漆，管道外壁再增加一道酚醛色漆 | ㎡ | 36.66
202 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | kg | 7.27
203 | 031202002002 | 金属支架刷漆 1、刷防锈漆一遍，调和漆两遍 | kg | 7.27
204 | 040502003001 | 塑料电熔三通DN250 | 个 | 9
205 | 040502003002 | 塑料电容法兰DN250 | 个 | 25
206 | 031003003010 | 闸阀DN250(Z41H-10) | 个 | 12
207 | 040502003003 | 堵盘DN250 | 个 | 2
208 | 031001007001 | 钢丝骨架聚乙烯塑料复合管DN250 电熔连接 1.6MPa | m | 2461.00
| 0405 | 土方及井
209 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度:1.5m以内 | m³ | 1624.26
210 | 040103001001 | 回填方 1、密实度:按设计要求 2、填方材料品种:三类土 | m³ | 1493.66
211 | 040103002001 | 余方弃置 1、运距:5km | m³ | 130.60
212 | 040504001001 | 直筒式圆井 1、参照05S502-16 2、平均井深:2m | 座 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、含钢筋制安、模板制安、成品重型复合盖板及防坠网、井内抹灰等工作内容 4、井径φ2000mm
213 | 040504001002 | 直筒式圆井 1、参照05S502-16 2、平均井深:2m 3、含钢筋制安、模板制安、成品重型复合盖板及防坠网、井内抹灰等工作内容 4、井径φ1800mm | 座 | 6
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
室外道路-拆除及恢复（安装）
分部分项工程
| 0410 | 拆除工程
214 | 041001003001 | 机械拆除基层 1、260mmC30混凝土路面 | ㎡ | 3691.50
215 | 041001003002 | 机械拆除基层 1、500mm 6%水泥稳定碎石 | ㎡ | 3691.50
216 | 041001006001 | 旧混凝土路面 切缝机切缝 | m | 4922.00
217 | 040103002001 | 余方弃置 1、清理、装车、运输、弃置等 | m³ | 2805.54
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、运距:投标人自行考虑
| 0402 | 道路工程
218 | 040202011001 | 水稳层 1、厚度：500mm厚水稳层基层(水泥掺量6%，碎石甲供) 2、运距：5km | ㎡ | 3691.50
219 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:260mm厚 3、含模板、刻纹及养护等 | ㎡ | 3691.50
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
喷枪基础-拆除工程
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
喷枪基础-建筑装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
箱变基础-拆除工程
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
箱变基础-建筑装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
箱变基础-电气工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
泵房-拆除工程
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
泵房-建筑装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
泵房-电气工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
室外总平-电气工程(室外）
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外总平-给排水工程(室外)
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
室外道路-拆除及恢复（安装）
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
喷枪基础-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.3415 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
喷枪基础-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 260.0435 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
箱变基础-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 10.127 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
箱变基础-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 77.786 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
箱变基础-电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.9615 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
泵房-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 35.0455 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
泵房-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 333.9155 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
泵房-电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 920.284 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外总平-电气工程(室外）
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1576.8575 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外总平-给排水工程(室外)
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2285.871 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外道路-拆除及恢复（安装）
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2690.4855 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 8236.73
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
泵房-建筑装饰工程
税前项目
1 | 011407001001 | 水性弹性外墙涂料 1、一底二涂，平涂，十年保质 2、含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序 | ㎡ | 182.77
2 | 010802002001 | 推拉门 1、平移铁皮门,上下安装钢轨道推拉 2、含制作、安装、运输、等五金配件 | ㎡ | 15.20
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
喷枪基础-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
喷枪基础-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 0.43
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9
箱变基础-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
箱变基础-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 0.43
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9
箱变基础-电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 1.85
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9
泵房-拆除工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
泵房-建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 0.43
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9
泵房-电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | 29.35
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | 9
室外总平-电气工程(室外）
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
室外总平-给排水工程(室外)
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
室外道路-拆除及恢复（安装）
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
合计
表-15

## 主要材料及价格表
主要材料及价格表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
2 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310001-1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
7 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg
8 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
9 | 010310019 | 镀锌铁丝 Φ8 | kg
10 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
11 | 010902001 | 圆钢HPB300 10以内（综合） | t
12 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
13 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
14 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
15 | 011701001 | 工字钢(综合) | t
16 | 011901001 | 槽钢(综合) | t
17 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
18 | 012102001-1 | 镀锌圆管(综合) | t
19 | 012102001-2 | 热镀锌方管 | t
20 | 012104001-1 | 镀锌圆管(综合) | t
21 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
22 | 012901031-1 | 热镀锌方管 | t
23 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
24 | 012902027 | 钢板 3~10mm | kg
25 | 012913002 | 花纹钢板 4～8mm | t
26 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
27 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
28 | 022505001 | 玻璃纤维网 | ㎡
29 | 023301001 | 草袋 | ㎡
30 | 0301384001 | 镀锌铁钉 25mm | kg
31 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
32 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
33 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg
34 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg
35 | 031311001-1 | 电焊条（综合） | kg
36 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
37 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
38 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
39 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
40 | 032105001-1 | 批挡钢丝网 | ㎡
41 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
42 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
主要材料及价格表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
43 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
44 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆ф6 | m
45 | 032304005 | 直形螺纹套筒连接件 Φ32 | 套
46 | 040101001 | 水泥(综合) | t
47 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
48 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
49 | 040102001-1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
50 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
51 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
52 | 040301001 | 砂(综合) | m³
53 | 040301001 | 砂（综合） | m³
54 | 040301001-1 | 砂(综合) | m³
55 | 040301003 | 细砂 | m³
56 | 040301004 | 中砂 | m³
57 | 040301004 | 中砂 | m³
58 | 040301004 | 中砂 | m³
59 | 040301005 | 粗砂 | m³
60 | 040501005 | 砾石 10～40mm | m³
61 | 040502003 | 碎石 5～20mm | m³
62 | 040502004 | 碎石 5~40mm | m³
63 | 040502004 | 碎石 5～40mm | m³
64 | 040502004-1 | 碎石 5~40mm(甲供) | m³
65 | 040902004 | 石灰膏 | m³
66 | 040904003 | 滑石粉 | kg
67 | 041101001 | 毛石(块石) | m³
68 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
69 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
70 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
71 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
72 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 | m³
73 | 043001001 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t
74 | 043002001 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn5 | t
75 | 043002005 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn20 | t
76 | 043002009 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw15 | t
77 | 043003002 | 干混地面砂浆 GD15 | t
78 | 043003003 | 干混地面砂浆 GD20 | t
79 | 050102005 | 周转圆木 | m³
80 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | m³
81 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | m³
82 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | m³
83 | 050306001 | 周转板枋材 | m³
84 | 050306001 | 周转板枋材 | m³
主要材料及价格表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
85 | 050306002 | 周转枋材 | m³
86 | 050306002 | 周转枋材 | m³
87 | 050306003 | 周转板材 | m³
88 | 090502002-1 | 方型板规格500*500*0.8 | ㎡
89 | 090508010-1 | 0.8mm厚铝镁锰板 | ㎡
90 | 110301001-1 | 定制钢制门(成品) | ㎡
91 | 110911002-1 | 铝合金百页窗1.8mm(成品) | ㎡
92 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
93 | 130102001-1 | 调和漆(综合) | kg
94 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色) | kg
95 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
96 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
97 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
98 | 130312001 | 双飞粉 | kg
99 | 130312002 | 大白粉 | kg
100 | 130503001 | 沥青漆 | kg
101 | 130507001 | 防锈漆 | kg
102 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
103 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
104 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
105 | 130904001 | 银粉漆 | kg
106 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
107 | 133504001 | 防水粉 | kg
108 | 133504001 | 防水粉 | kg
109 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
110 | 133510002 | 密封油膏 | kg
111 | 140101001 | 清油 | kg
112 | 140101001-1 | 清油 | kg
113 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
114 | 140303001 | 煤油 | kg
115 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
116 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
117 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
118 | 143520001 | 隔离剂 | kg
119 | 143901001 | 乙炔气 | m³
120 | 143901002 | 乙炔气 | kg
121 | 143901002a | 乙炔气 | kg
122 | 143906001 | 氧气 | m³
123 | 143906001-1 | 氧气 | m³
124 | 144101005 | 建筑胶 | kg
125 | 144108001 | 乳白胶 | kg
126 | 172504003-1 | DN110钢管 | m
主要材料及价格表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
127 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
128 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
129 | 280304004 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 | m
130 | 291111001 | 开关盒 | 个
131 | 291112001 | 接线盒 | 个
132 | 341101001 | 水 | m³
133 | 341101001 | 水 | m³
134 | 341101001-1 | 水 | m³
135 | 341101001-1 | 水 | m³
136 | 341101001-2 | 水 | m³
137 | 341103001 | 电 | kW·h
138 | 341104001 | 煤 | t
139 | 341105003 | 木柴 | kg
140 | 341105003 | 木柴 | kg
141 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
142 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
143 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
144 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
145 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
146 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
147 | 350302001 | 回转扣件 | 个
148 | 350302002 | 对接扣件 | 个
149 | 350302003 | 直角扣件 | 个
150 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
151 | 350303002 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | kg
152 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
153 | 350306001 | 木脚手板(松杂) | m³
154 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
155 | 360104002-1 | 铸铁井盖井座 700*700 | 套
156 | 360104006 | 铸铁井盖井座重型 700 | 套
157 | 043104001 | 预拌普通混凝土 C10 | m³
158 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m³
159 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m³
160 | 043104001 | 碎石 GD40 商品普通砼 C10 | m³
161 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | m³
162 | 043104002-1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼) | m³
163 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | m³
164 | 043104003-1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼) | m³
165 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | m³
166 | 043104004-1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼) | m³
167 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | m³
168 | 043104005-1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | m³
主要材料及价格表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程施工 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
169 | 043104005-1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30(非泵砼) | m³
170 | 043104005-3 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | m³
171 | 802122008 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 预制厂 | m³
172 | 170014000-1 | 镀锌钢管DN250 | m
173 | 170014000-5 | 镀锌钢管DN32 | m
174 | 172902001 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m
175 | 180901000z-7 | 塑料电容法兰DN250 | 个
176 | 180901000z-8 | 塑料电熔三通DN250 | 个
177 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
178 | Z012902035 | 钢板 10～16mm | kg
179 | Z170102000 | 焊接钢管(综合) | kg
180 | Z170102000 | 焊接钢管(综合) | kg
181 | Z280301000-2 | ZR-BV-2.5m㎡ | m
182 | Z280301000-3 | ZR-BV-4m㎡ | m
183 | Z281100000-10 | ZR-YJV-3*4m㎡ | m
184 | Z281100000-11 | ZR-YJV-4*2.5m㎡ | m
185 | Z281100000-13 | ZR-YJV-3*4m㎡ | m
186 | Z281100000-6 | ZR-YJV-5*6m㎡ | m
187 | Z281100000-7 | ZR-YJV-3*185+95m㎡ | m
188 | Z281100000-9 | ZR-YJV-5*2.5m㎡ | m
189 | j140301004 | 国V汽油 92# | kg
190 | j140301004 | 汽油 92# | kg
191 | j140301004-1 | 汽油 92# | kg
192 | j140304001 | 轻柴油 0# | kg
193 | j140304001 | 轻柴油 0# | kg
194 | j140304001-1 | 轻柴油 0# | kg
195 | j341103001 | 电 | kW.h
196 | j341103001 | 电 | kW·h
197 | j341103001 | 电 | kW·h
198 | j341103001-1 | 电 | kW·h

## 税后项目清单与计价表
税后项目清单与计价表
工程名称：防城港渔澫港区403号泊位堆场喷淋设施基础工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
泵房-电气工程
税后项目
1 | 030501010002 | PLC控制柜 1、LBM-PLC.800*600*1200 2、含PLC编程软件、编程 3、含组态软件、编程 4、详见图纸备注 5、含安装及调式 | 套 | 1
合计