## 封-1招标工程量清单
江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年02月26日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年02月26日 | 复核时间: | 2025年02月26日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.本工程项目位于广西南宁市。
2.主要建设内容：拆除原有吊顶及灯具，新装吊顶及灯具，具体内容详见图纸及清单。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；
3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
4.《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
5.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
7.2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
8.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；
9.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
10.桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
11.桂建标[2018]19号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
12.桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
13.桂建标[2023]6号文《自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》、桂建标[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》；
14.桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
三、其他需要说明的问题：
1.本工程材料的价格按照《南宁市建设工程造价信息》2024年12月下半月刊上刊登的除税价格计取，对于《南宁市建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据其他地市信息价或市场询价来确定其价格。
2.废渣运距暂按10KM计算，结算按实际调整。
3.安责险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]×0.2%，即安全险暂估价为364.76元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 土建-装饰装修
1.1.2 | 安装拆除工程
1.1.3 | 安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
土建-装饰装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
土建-装饰装修
分部分项工程
拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除原有仿木纹铝方通天花 | ㎡ | 656.36
2 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:拆除废弃料 2.运距:起步第1km |  | 13.13
3 | 桂010103003001 | 余渣运输增（减）m3·km 1.工程量增加运距暂按9km计算，结算按实际调整 | ·km | 118.17
| 11. | A.11 天棚工程
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:U型龙骨，φ8吊杆 2.面层材料品种、规格:600×600×1.2mm铝扣板 | ㎡ | 656.36
5 | 01B001 | 玻璃贴膜 1.玻璃贴磨砂膜 |  | 165.000
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 656.36
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
安装拆除工程
分部分项工程
安装拆除
7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 92
8 | 030412004001 | 灯带拆除 | m | 173.86
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装工程
分部分项工程
电气安装工程
9 | 030412005001 | 600*600 LED灯盘 1.规格：48W 2.安装方式：嵌入吊顶安装 | 套 | 92
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
土建-装饰装修
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:江南训练基地新综合馆东侧一楼泡池加装吊顶及玻璃贴膜项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
2 | 032118014 | 镀锌全螺纹吊杆Φ8 | m
3 | 050306001 | 周转板枋材 | 
4 | 090503001.1 | 铝扣板 600×600×1.2mm | ㎡
5 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
6 | 350302001 | 回转扣件 | 个
7 | 350302002 | 对接扣件 | 个
8 | 350302003 | 直角扣件 | 个
9 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
10 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
11 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
12 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
13 | 341103001 | 电 | kW.h
14 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日