附件：采购试剂清单

分类1：（三年采购量约6万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA实验室 | 定性滤纸 | Φ18cm、中速，100张/盒 | 0.298元/张 | 手工 |  |
| 2 |  | 白色广口瓶 | 500ML | 25元/个 | 手工 |  |
| 3 |  | 棕色大口瓶 | 500ML | 28元/个 | 手工 |  |
| 4 |  | 短颈漏斗 | Ф120MM | 36元/个 | 手工 |  |
| 5 |  | 量筒 | 100ML | 25元/个 | 手工 |  |
| 6 |  | 量筒 | 250ML | 35元/个 | 手工 |  |
| 7 |  | 刻度滴管 | 10ML,10支/包 | 7.2元/支 | 手工 |  |
| 8 |  | 洗耳球 | 中号，60ml，2个/包 | 6元/个 | 手工 |  |
| 9 |  | 标本瓶 | 120:150MM | 68元/个 | 手工 |  |
| 10 |  | 烧杯刷 | 250ML | 4.2元/条 | 手工 |  |
| 11 |  | 盐酸 | AR500ML/瓶，浓度36%-38%， 20瓶/件 | 0.06元/毫升 | 手工 |  |
| 12 |  | 磷酸 | AR500ML/瓶， 浓度85%，20瓶/件 | 0.08元/毫升 | 手工 |  |
| 13 |  | 甲醇 | AR500ML/瓶，浓度99.5%， 20瓶/件 | 0.04元/毫升 | 手工 |  |
| 14 |  | 冰乙酸 | AR500ML/瓶，浓度99.5%， 20瓶/件 | 0.05元/毫升 | 手工 |  |
| 15 |  | 甲醇（高效液相色谱法） | AR500ML | 0.039/ml | 手工 | 实验室常用溶剂+按单瓶计价 |
| 16 |  | 冰乙酸 （高效液相色谱法） | AR500ML | 0.042/ml | 手工 | 实验室常用溶剂+按单瓶计价 |
| 17 |  | 细胞DNA倍体染色液 | Ⅱ型:2×0.1g/测试组(10人份/测试组,100人份/盒) | 70元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 18 |  | 细胞保存液 | GYN型:25人份/盒 | 90元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 19 |  | 伊红染色液 | 500ml(5ml/人份） | 60元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 20 |  | 缓冲液 | LCT型:200mL/瓶(2mL/人份,100人份/瓶); | 30元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 21 |  | 样本密度分离液 | LCT型:400mL/瓶(4mL/人份,100人份/瓶): | 34元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 22 |  | 细胞DNA倍体染色液 | Ⅱ型:2×0.1g/测试组(10人份/测试组,100人份/盒) | 78.75元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 23 |  | 细胞保存液 | GYN型:25人份/盒 | 101.25元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 24 |  | 伊红染色液 | 500ml(5ml/人份） | 67.5元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 25 |  | 缓冲液 | LCT型:200mL/瓶(2mL/人份,100人份/瓶); | 33.75元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 26 |  | 样本密度分离液 | LCT型:400mL/瓶(4mL/人份,100人份/瓶): | 38.25元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 27 |  | 细胞DNA倍体染色液 | Ⅱ型:2×0.1g/测试组(10人份/测试组,100人份/盒) | 78.75元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 28 |  | 细胞保存液 | GYN型:25人份/盒 | 101.25元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 29 |  | 伊红染色液 | 500ml(5ml/人份） | 67.5元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 30 |  | 缓冲液 | LCT型:200mL/瓶(2mL/人份,100人份/瓶); | 33.75元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |
| 31 |  | 样本密度分离液 | LCT型:400mL/瓶(4mL/人份,100人份/瓶): | 38.25元/人份 | 麦克奥迪EasyScan DNA 6 |  |

分类2：（三年采购量约15万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻免疫组化（1） | 免疫显色试剂（快速冰冻法，鼠源）二抗 | 50-100测试/盒 | 102.68/每人份 | 通用 |  |
| 2 |  | 免疫显色试剂（快速冰冻法，兔源） | 50-100测试/盒 | 102.68/每人份 | 通用 |  |
| 3 |  | 组织固定液 | 100ml/瓶 | 102.68/每人份 | 通用 |  |
| 4 |  | 清洗缓冲液（10*） | 500mL | 102.68/每人份 | 通用 |  |
| 5 |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1mL/瓶 | 22.5/每人份 | 通用 |  |
| 6 |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml/瓶 | 22.5/每人份 | 通用 |  |
| 7 |  | CD45 抗体试剂（免疫组织化学） | 1mL/瓶 | 27.5/每人份 | 通用 |  |
| 8 |  | CD45 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml/瓶 | 27.5/每人份 | 通用 |  |
| 9 |  | 免疫显色试剂（快速冰冻法，鼠源）二抗 | 50-100测试/盒 | 138.125/每人份 | 通用 |  |
| 10 |  | 免疫显色试剂（快速冰冻法，兔源） | 50-100测试/盒 | 138.125/每人份 | 通用 |  |
| 11 |  | 组织固定液 | 100mL/瓶 | 0.85/每人份 | 通用 |  |
| 12 |  | 清洗缓冲液（10*） | 500mL | 0.24/每人份 | 通用 |  |
| 13 |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1mL/瓶 | 25.03/每人份 | 通用 |  |
| 14 |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL/瓶 | 24.92/每人份 | 通用 |  |
| 15 |  | CD45 抗体试剂（免疫组织化学） | 1mL/瓶 | 38.03/每人份 | 通用 |  |
| 16 |  | CD45 抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL/瓶 | 37.92/每人份 | 通用 |  |
| 17 |  | DAB染色液试剂盒 | 一抗:1ml/瓶、3ml/瓶；二抗：10人份/盒-Fr、30人份/盒-Fr、100人份/盒-Fr、500人份/盒-Fr | 235元/人份 | 手工 |  |

分类3：（三年采购量约3万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻免疫组化（2） | CK5/6抗体（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 10/每人份 | 通用 |  |
| 2 |  | CK5/6抗体（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 9.28/每人份 | 通用 |  |
| 3 |  | p16抗体试剂（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 13.33/每人份 | 通用 |  |
| 4 |  | p16抗体试剂（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 12.5/每人份 | 通用 |  |
| 5 |  | CK广（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 10.63/每人份 | 通用 |  |
| 6 |  | CK广（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 10.21/每人份 | 通用 |  |
| 7 |  | TTF-1（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 4.8/每人份 | 通用 |  |
| 8 |  | TTF-1（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 4.48/每人份 | 通用 |  |
| 9 |  | Ki-67（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 15/每人份 | 通用 |  |
| 10 |  | Ki-67（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 14.07/每人份 | 通用 |  |
| 11 |  | CK8/18（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 5.12/每人份 | 通用 |  |
| 12 |  | CK8/18（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 4.98/每人份 | 通用 |  |
| 13 |  | CD45（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 7.3/每人份 | 通用 |  |
| 14 |  | CD45（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 6.98/每人份 | 通用 |  |
| 15 |  | CK19（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 5.63/每人份 | 通用 |  |
| 16 |  | CK19（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 5.42/每人份 | 通用 |  |
| 17 |  | S100（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 7.92/每人份 | 通用 |  |
| 18 |  | S100（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 7.4/每人份 | 通用 |  |
| 19 |  | AMACR/p504s 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml/瓶 | 14.17/每人份 | 通用 |  |
| 20 |  | AMACR/p504s 抗体试剂（免疫组织化学） | 6ml/瓶 | 13.03/每人份 | 通用 |  |
| 21 |  | CK5/6抗体（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 13/每人份 | 通用 |  |
| 22 |  | CK5/6抗体（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 12.06/每人份 | 通用 |  |
| 23 |  | p16抗体试剂（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 17.33/每人份 | 通用 |  |
| 24 |  | p16抗体试剂（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 16.25/每人份 | 通用 |  |
| 25 |  | CK广（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 13.82/每人份 | 通用 |  |
| 26 |  | CK广（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 13.27/每人份 | 通用 |  |
| 27 |  | TTF-1（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 6.24/每人份 | 通用 |  |
| 28 |  | TTF-1（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 5.83/每人份 | 通用 |  |
| 29 |  | Ki-67（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 19.5/每人份 | 通用 |  |
| 30 |  | Ki-67（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 18.29/每人份 | 通用 |  |
| 31 |  | CK8/18（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 6.65/每人份 | 通用 |  |
| 32 |  | CK8/18（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 6.48/每人份 | 通用 |  |
| 33 |  | CD45（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 9.49/每人份 | 通用 |  |
| 34 |  | CD45（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 9.08/每人份 | 通用 |  |
| 35 |  | CK19（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 7.32/每人份 | 通用 |  |
| 36 |  | CK19（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 7.04/每人份 | 通用 |  |
| 37 |  | S100（快速免疫组化法） | 3ml/瓶 | 10.29/每人份 | 通用 |  |
| 38 |  | S100（快速免疫组化法） | 6ml/瓶 | 9.62/每人份 | 通用 |  |

分类4：（三年采购量约6万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴染染色试剂 | 苏木素-伊红染色液(HE) | 300 片/瓶 | 23元/人份 | 察微、HE-800 |  |

分类5：（三年采购量约9万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子（1） | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针试剂(原位杂交法) | 5人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 2 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针试剂(原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 3 |  | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 4 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 5 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 6 |  | PD-L1(9p24)/CSP9基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 7 |  | TFEB（6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 8 |  | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 9 |  | YWHAE（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 10 |  | MYB(6q23)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 11 |  | CIC（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 12 |  | NCOA2（8q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 13 |  | 7号/17号/3号/P16基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 14 |  | ERG、TMPRSS2、ETV1、ETV4基因异常探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 15 |  | PDGFB（22q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 16 |  | MGEA5（10q24）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 17 |  | PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 18 |  | FOSB(19q13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 19 |  | HER2基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 20 |  | ESR1(6q25)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 21 |  | P16基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 22 |  | MYC(8q24)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 23 |  | DDIT3(12q13)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 24 |  | BCL6（3q27）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 25 |  | BCL2（18q21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 26 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 27 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 750.00 | 通用 |  |
| 28 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |
| 29 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |
| 30 |  | TOP2A基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |
| 31 |  | TOP2A基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |
| 32 |  | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |
| 33 |  | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 10人份/盒 | 675.00 | 通用 |  |

分类6：（三年采购量约6万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子（2） | 微卫星不稳定（MSI）检测试剂盒 | 12人份/盒 | 每测试/每人份，1100 | 通用设备 |  |
| 2 |  | 宫颈癌基因甲基化检测 | 12人份/盒 | 每测试/每人份，280 | 通用设备 |  |
| 3 |  | 人表皮生长因子受体2（Her2/neu)检测试剂盒 | 96测试/盒 | 每测试/每人份，130 | 通用设备 |  |
| 4 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒(原位杂交法) | 5人份/盒 | 1250/每人份 | 通用 |  |
| 5 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒(原位杂交法) | 10人份/盒 | 1250/每人份 | 通用 |  |
| 6 |  | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测（荧光PCR法） | 10人份/盒 | 450元/人份 | 通用 |  |
| 7 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 8 |  | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 2340元/人份 | 通用 |  |
| 9 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 10 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 11 |  | PD-L1(9p24)/CSP9基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 12 |  | TFEB（6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 13 |  | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 14 |  | YWHAE（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 15 |  | MYB基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 16 |  | CIC（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 17 |  | NCOA2（8q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 18 |  | 7号/17号/3号/P16基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 19 |  | ERG、TMPRSS2、ETV1、ETV4基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 20 |  | PDGFB（22q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 21 |  | MGEA5（10q24）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 22 |  | PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 23 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 24 |  | FOSB（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 25 |  | ETV6基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 26 |  | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 900元/人份 | 通用 |  |
| 27 |  | 7p探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 28 |  | EWSR1基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 29 |  | ESR1（6q25）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 30 |  | P16基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 31 |  | MYC（8q24）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 32 |  | DDIT3（12q13）基因重排探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 33 |  | SS18(SYT)基因断裂探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 34 |  | CDK4（12q13）/SE12探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 35 |  | MDM2基因扩增探针试剂（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 36 |  | 1p/19q缺失探针试剂(原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 37 |  | TOP2A基因扩增探针检测试剂盒（原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 38 |  | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 39 |  | BCL6(3q27)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 40 |  | BCL2（18q21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 760元/人份 | 通用 |  |
| 41 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒(原位杂交法) | 5人份/盒 | 1625/每人份 | 通用 |  |
| 42 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒(原位杂交法) | 10人份/盒 | 1625/每人份 | 通用 |  |

分类7：（三年采购量约6万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子（3） | 人类EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 8测试/盒 | 2650/测试 | ABI 7500 宏石96S/96P |  |
| 2 |  | 人类KRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 12测试/盒 24测试/盒 | 1600/测试 | ABI 7500 宏石96S/96P |  |
| 3 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 1625/每人份 | 通用 |  |
| 4 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1625/每人份 | 通用 |  |
| 5 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 3250/每人份 | 通用 |  |
| 6 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 3250/每人份 | 通用 |  |
| 7 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 8 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 9 |  | 乳腺癌TOP2A基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 10 |  | 乳腺癌TOP2A基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 11 |  | BCL2(18q21)基因检测（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 12 |  | BCL2(18q21)基因检测（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 877.5/每人份 | 通用 |  |
| 13 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 1250/每人份 | 通用 |  |
| 14 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 1250/每人份 | 通用 |  |
| 15 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 2500/每人份 | 通用 |  |
| 16 |  | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 2500/每人份 | 通用 |  |
| 17 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |
| 18 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |
| 19 |  | 乳腺癌TOP2A基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |
| 20 |  | 乳腺癌TOP2A基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |
| 21 |  | BCL2(18q21)基因检测（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |
| 22 |  | BCL2(18q21)基因检测（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 675/每人份 | 通用 |  |

分类8：（三年采购量约9万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫组化（1） | DAB染色液试剂盒 | 100人份/盒 | 23.37元/人份 | 手工 |  |
| 2 |  | 苏木素染色液 | 500mL/瓶 | 2.1元/人份 | 手工 |  |
| 3 |  | 伊红染色液 | 500mL/瓶 | 0.4元/ml | 手工 |  |
| 4 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 500mL/瓶 | 9元/人份 | 手工 |  |
| 5 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 500mL/瓶 | 9元/人份 | 手工 |  |
| 6 |  | 清洗液 | 1000mL/瓶 | 0.16元/人份 | 手工 |  |
| 7 |  | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 115元/ml | 通用 |  |
| 8 |  | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 100.84元/ml | 通用 |  |
| 9 |  | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 161.6元/ml | 通用 |  |
| 10 |  | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 63.33元/ml | 通用 |  |
| 11 |  | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 160元/ml | 通用 |  |
| 12 |  | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 148.5元/ml | 通用 |  |
| 13 |  | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 112.7元/ml | 通用 |  |
| 14 |  | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 171.4元/ml | 通用 |  |
| 15 |  | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 93元/ml | 通用 |  |
| 16 |  | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 116.5元/ml | 通用 |  |
| 17 |  | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 105.2元/ml | 通用 |  |
| 18 |  | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 142元/ml | 通用 |  |
| 19 |  | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 192.33元/ml | 通用 |  |
| 20 |  | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 118.33元/ml | 通用 |  |
| 21 |  | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 133.33元/ml | 通用 |  |
| 22 |  | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 148.3元/ml | 通用 |  |
| 23 |  | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 42.23元/ml | 通用 |  |
| 24 |  | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 112.5元/ml | 通用 |  |
| 25 |  | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 153.33元/ml | 通用 |  |
| 26 |  | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 135元/ml | 通用 |  |
| 27 |  | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 123.33元/ml | 通用 |  |
| 28 |  | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 81.67元/ml | 通用 |  |
| 29 |  | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 160元/ml | 通用 |  |
| 30 |  | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 180.22元/ml | 通用 |  |
| 31 |  | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 233.33元/ml | 通用 |  |
| 32 |  | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 33 |  | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 97.9元/ml | 通用 |  |
| 34 |  | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 68.5元/ml | 通用 |  |
| 35 |  | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 145元/ml | 通用 |  |
| 36 |  | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 68.5元/ml | 通用 |  |
| 37 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.5元/ml | 通用 |  |
| 38 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 269.4元/ml | 通用 |  |
| 39 |  | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 271.46元/ml | 通用 |  |
| 40 |  | Podoplanin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 259.6元/ml | 通用 |  |
| 41 |  | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 267.44元/ml | 通用 |  |
| 42 |  | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 269.4元/ml | 通用 |  |
| 43 |  | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 191.67元/ml | 通用 |  |
| 44 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 223.33元/ml | 通用 |  |
| 45 |  | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 171.66元/ml | 通用 |  |
| 46 |  | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 200元/ml | 通用 |  |
| 47 |  | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 170元/ml | 通用 |  |
| 48 |  | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.9元/ml | 通用 |  |
| 49 |  | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 252.84元/ml | 通用 |  |
| 50 |  | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 235.1元/ml | 通用 |  |
| 51 |  | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 158.33元/ml | 通用 |  |
| 52 |  | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 126.67元/ml | 通用 |  |
| 53 |  | GLUT-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 54 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 166.67元/ml | 通用 |  |
| 55 |  | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 180元/ml | 通用 |  |
| 56 |  | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 178.2元/ml | 通用 |  |
| 57 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.5元/ml | 通用 |  |
| 58 |  | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.3元/ml | 通用 |  |
| 59 |  | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 100.58元/ml | 通用 |  |
| 60 |  | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 207.66元/ml | 通用 |  |
| 61 |  | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 115.5元/ml | 通用 |  |
| 62 |  | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 96.67元/ml | 通用 |  |
| 63 |  | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 130元/ml | 通用 |  |
| 64 |  | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 98.5元/ml | 通用 |  |
| 65 |  | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 59.9元/ml | 通用 |  |
| 66 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 150元/ml | 通用 |  |
| 67 |  | 肌球蛋白轻链2（Myosin Light Chain2）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 110.94元/ml | 通用 |  |
| 68 |  | 重链铁蛋白（Ferritin HC）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 195.9元/ml | 通用 |  |
| 69 |  | 血管活性肠多肽（VIP）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 235.1元/ml | 通用 |  |
| 70 |  | 丝聚蛋白-1（Filaggrin-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 215.5元/ml | 通用 |  |
| 71 |  | GAP43抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 235.1元/ml | 通用 |  |
| 72 |  | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 538.9元/ml | 通用 |  |
| 73 |  | 酪氨酸激酶受体（TRK）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 264.5元/ml | 通用 |  |
| 74 |  | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 266.67元/ml | 通用 |  |
| 75 |  | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 299.57元/ml | 通用 |  |
| 76 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 313.5元/ml | 通用 |  |
| 77 |  | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.9元/ml | 通用 |  |
| 78 |  | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 284.1元/ml | 通用 |  |
| 79 |  | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 119.57元/ml | 通用 |  |
| 80 |  | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 156.7元/ml | 通用 |  |
| 81 |  | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 246.67元/ml | 通用 |  |
| 82 |  | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 107.7元/ml | 通用 |  |
| 83 |  | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 110元/ml | 通用 |  |
| 84 |  | FSH抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 88.1元/ml | 通用 |  |
| 85 |  | Luteinizing Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 78.3元/ml | 通用 |  |
| 86 |  | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 215.5元/ml | 通用 |  |
| 87 |  | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 259.3元/ml | 通用 |  |
| 88 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 416.4元/ml | 通用 |  |
| 89 |  | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 411.5元/ml | 通用 |  |
| 90 |  | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.9元/ml | 通用 |  |
| 91 |  | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 160元/ml | 通用 |  |
| 92 |  | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 233.33元/ml | 通用 |  |
| 93 |  | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 228.334元/ml | 通用 |  |
| 94 |  | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 117.5元/ml | 通用 |  |
| 95 |  | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 638.86元/ml | 通用 |  |
| 96 |  | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 693.84元/ml | 通用 |  |
| 97 |  | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 118.57元/ml | 通用 |  |
| 98 |  | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 293.9元/ml | 通用 |  |
| 99 |  | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 154.5元/ml | 通用 |  |
| 100 |  | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 91.04元/ml | 通用 |  |
| 101 |  | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 88.1元/ml | 通用 |  |
| 102 |  | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 68.5元/ml | 通用 |  |
| 103 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 224.32元/ml | 通用 |  |
| 104 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 215.5元/ml | 通用 |  |
| 105 |  | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 578.1元/ml | 通用 |  |
| 106 |  | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 236.67元/ml | 通用 |  |
| 107 |  | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 222.36元/ml | 通用 |  |
| 108 |  | ESA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 127.3元/ml | 通用 |  |
| 109 |  | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 321.34元/ml | 通用 |  |
| 110 |  | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 778.02元/ml | 通用 |  |
| 111 |  | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 284.1元/ml | 通用 |  |
| 112 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 253.33元/ml | 通用 |  |
| 113 |  | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 240元/ml | 通用 |  |
| 114 |  | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 411.5元/ml | 通用 |  |
| 115 |  | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 366.67元/ml | 通用 |  |
| 116 |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 252.33元/ml | 通用 |  |
| 117 |  | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 265.48元/ml | 通用 |  |
| 118 |  | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 282.14元/ml | 通用 |  |
| 119 |  | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 88.1元/ml | 通用 |  |
| 120 |  | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 308.6元/ml | 通用 |  |
| 121 |  | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 328.2元/ml | 通用 |  |
| 122 |  | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 127.3元/ml | 通用 |  |
| 123 |  | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 253.33元/ml | 通用 |  |
| 124 |  | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 394.84元/ml | 通用 |  |
| 125 |  | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 382.1元/ml | 通用 |  |
| 126 |  | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 205.7元/ml | 通用 |  |
| 127 |  | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.57元/ml | 通用 |  |
| 128 |  | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 142元/ml | 通用 |  |
| 129 |  | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 88.1元/ml | 通用 |  |
| 130 |  | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 491.47元/ml | 通用 |  |
| 131 |  | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 286.06元/ml | 通用 |  |
| 132 |  | 人乳头瘤病毒（HPV）抗体试剂（免疫组织化学法） | 即用型：1mL/瓶 | 98元/ml | 通用 |  |
| 133 |  | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 203.74元/ml | 通用 |  |
| 134 |  | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 140.04元/ml | 通用 |  |
| 135 |  | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 191元/ml | 通用 |  |
| 136 |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 218.33元/ml | 通用 |  |
| 137 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 320元/ml | 通用 |  |
| 138 |  | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 372.2元/ml | 通用 |  |
| 139 |  | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 274.3元/ml | 通用 |  |
| 140 |  | Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 220.4元/ml | 通用 |  |
| 141 |  | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 211.68元/ml | 通用 |  |
| 142 |  | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 392元/ml | 通用 |  |
| 143 |  | β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 215.5元/ml | 通用 |  |
| 144 |  | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 650.62元/ml | 通用 |  |
| 145 |  | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 264.6元/ml | 通用 |  |
| 146 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 88.1元/ml | 通用 |  |
| 147 |  | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 259.6元/ml | 通用 |  |
| 148 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 473.9元/ml | 通用 |  |
| 149 |  | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 195.9元/ml | 通用 |  |
| 150 |  | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 146.9元/ml | 通用 |  |
| 151 |  | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 334.08元/ml | 通用 |  |
| 152 |  | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 734.9元/ml | 通用 |  |
| 153 |  | CD105抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 254.8元/ml | 通用 |  |
| 154 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 203.33元/ml | 通用 |  |
| 155 |  | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 300.9元/ml | 通用 |  |
| 156 |  | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 157 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 110元/ml | 通用 |  |
| 158 |  | TdT抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 423.36元/ml | 通用 |  |
| 159 |  | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 418.36元/ml | 通用 |  |
| 160 |  | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 469.32元/ml | 通用 |  |
| 161 |  | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 248.92元/ml | 通用 |  |
| 162 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 258.62元/ml | 通用 |  |
| 163 |  | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 579.08元/ml | 通用 |  |
| 164 |  | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 61.57元/ml | 通用 |  |
| 165 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 240元/ml | 通用 |  |
| 166 |  | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 291.9元/ml | 通用 |  |
| 167 |  | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 191元/ml | 通用 |  |
| 168 |  | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 121.42元/ml | 通用 |  |
| 169 |  | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 485.98元/ml | 通用 |  |
| 170 |  | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 360元/ml | 通用 |  |
| 171 |  | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 460.5元/ml | 通用 |  |
| 172 |  | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 269.4元/ml | 通用 |  |
| 173 |  | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 143.33元/ml | 通用 |  |
| 174 |  | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 460元/ml | 通用 |  |
| 175 |  | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 220元/ml | 通用 |  |
| 176 |  | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 442.23元/ml | 通用 |  |
| 177 |  | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 290元/ml | 通用 |  |
| 178 |  | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 148.33元/ml | 通用 |  |
| 179 |  | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 133.33元/ml | 通用 |  |
| 180 |  | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 92.5元/ml | 通用 |  |
| 181 |  | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 183.2元/ml | 通用 |  |
| 182 |  | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 436.98元/ml | 通用 |  |
| 183 |  | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 371.67元/ml | 通用 |  |
| 184 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 146.9元/ml | 通用 |  |
| 185 |  | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 186.67元/ml | 通用 |  |
| 186 |  | 雄激素受体（AR）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 430.67元/ml | 通用 |  |
| 187 |  | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 266.46元/ml | 通用 |  |
| 188 |  | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 102.9元/ml | 通用 |  |
| 189 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 166.5元/ml | 通用 |  |
| 190 |  | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 190元/ml | 通用 |  |
| 191 |  | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 367.5元/ml | 通用 |  |
| 192 |  | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 227.26元/ml | 通用 |  |
| 193 |  | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 273.33元/ml | 通用 |  |
| 194 |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 175元/ml | 通用 |  |
| 195 |  | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 409.54元/ml | 通用 |  |
| 196 |  | 人疱疹病毒4型（Epstein Barr Virus，EBV）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 176.4元/ml | 通用 |  |
| 197 |  | 胸苷酸合成酶（TS）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 396.8元/ml | 通用 |  |
| 198 |  | MDR-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 685.9元/ml | 通用 |  |
| 199 |  | Melanoma（Pan）抗体试剂（免疫组织化学法） | 即用型：1mL/瓶 | 176.4元/ml | 通用 |  |
| 200 |  | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 201 |  | Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 187.08元/ml | 通用 |  |
| 202 |  | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 293.9元/ml | 通用 |  |
| 203 |  | 4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 193.94元/ml | 通用 |  |
| 204 |  | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 109.66元/ml | 通用 |  |
| 205 |  | 存活素（Survivin）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 195.9元/ml | 通用 |  |
| 206 |  | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 258.62元/ml | 通用 |  |
| 207 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 235.1元/ml | 通用 |  |
| 208 |  | 微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 274.4元/ml | 通用 |  |
| 209 |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 223元/ml | 通用 |  |
| 210 |  | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 352.8元/ml | 通用 |  |
| 211 |  | H3K36M抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 392元/ml | 通用 |  |
| 212 |  | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 294元/ml | 通用 |  |
| 213 |  | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 308.6元/ml | 通用 |  |
| 214 |  | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 382.2元/ml | 通用 |  |
| 215 |  | Melanoma（Pan）抗体试剂（免疫组织化学法） | 即用型：1mL/瓶 | 176.4元/ml | 通用 |  |
| 216 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 118.48元/ml | 通用 |  |
| 217 |  | BOB1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 246.86元/ml | 通用 |  |
| 218 |  | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 436元/ml | 通用 |  |
| 219 |  | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 223.33元/ml | 通用 |  |
| 220 |  | 细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 221 |  | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 202.86元/ml | 通用 |  |
| 222 |  | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 123.2元/ml | 通用 |  |
| 223 |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 156.67元/ml | 通用 |  |
| 224 |  | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 1254.3元/ml | 通用 |  |
| 225 |  | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 369.32元/ml | 通用 |  |
| 226 |  | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 343元/ml | 通用 |  |
| 227 |  | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 203.84元/ml | 通用 |  |
| 228 |  | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 205.7元/ml | 通用 |  |
| 229 |  | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 517.34元/ml | 通用 |  |
| 230 |  | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 207.66元/ml | 通用 |  |
| 231 |  | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 192.5元/ml | 通用 |  |
| 232 |  | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 93元/ml | 通用 |  |
| 233 |  | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.9元/ml | 通用 |  |
| 234 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.5元/ml | 通用 |  |
| 235 |  | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 118.5元/ml | 通用 |  |
| 236 |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 156.67元/ml | 通用 |  |
| 237 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 411.5元/ml | 通用 |  |
| 238 |  | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 367.9元/ml | 通用 |  |
| 239 |  | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 225.9元/ml | 通用 |  |
| 240 |  | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 579.08元/ml | 通用 |  |
| 241 |  | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 143.9元/ml | 通用 |  |
| 242 |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 264.5元/ml | 通用 |  |
| 243 |  | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 267.44元/ml | 通用 |  |
| 244 |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 176.5元/ml | 通用 |  |
| 245 |  | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 137.1元/ml | 通用 |  |
| 246 |  | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 112.5元/ml | 通用 |  |
| 247 |  | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 220.5元/ml | 通用 |  |
| 248 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.6元/ml | 通用 |  |
| 249 |  | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.6元/ml | 通用 |  |
| 250 |  | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.5元/ml | 通用 |  |
| 251 |  | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 149.5元/ml | 通用 |  |
| 252 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 162.5元/ml | 通用 |  |
| 253 |  | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 259.6元/ml | 通用 |  |
| 254 |  | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 193.57元/ml | 通用 |  |
| 255 |  | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 143.33元/ml | 通用 |  |
| 256 |  | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 130.6元/ml | 通用 |  |
| 257 |  | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 579.08元/ml | 通用 |  |
| 258 |  | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 42.2元/ml | 通用 |  |
| 259 |  | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 82.8元/ml | 通用 |  |
| 260 |  | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 146元/ml | 通用 |  |
| 261 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 313.5元/ml | 通用 |  |
| 262 |  | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 195.9元/ml | 通用 |  |
| 263 |  | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 178元/ml | 通用 |  |
| 264 |  | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 即用型：1mL/瓶 | 154.5元/ml | 通用 |  |

分类9：（三年采购量约9万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫组化（2） | CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 12.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 2 |  | CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 12.41元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 3 |  | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 7.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 4 |  | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 7.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 5 |  | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 9.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 6 |  | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 9.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 7 |  | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 24.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 8 |  | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 23.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 9 |  | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 25.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 10 |  | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 24.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 11 |  | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 12 |  | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 13 |  | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 74.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 14 |  | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 72.4元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 15 |  | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 14.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 16 |  | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 14.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 17 |  | TRPS1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 12.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 18 |  | TRPS1抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 12.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 19 |  | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 20 |  | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 21 |  | SF-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 7.84元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 22 |  | SF-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 7.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 23 |  | T-PIT抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 30.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 24 |  | T-PIT抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 28.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 25 |  | PIT-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 13.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 26 |  | PIT-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 13.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 27 |  | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 28 |  | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 29 |  | Claudin18.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 17.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 30 |  | Claudin18.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 16.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 31 |  | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 21.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 32 |  | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 20.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 33 |  | AMACR/p63/CK HMW检测试剂盒（免疫组织化学法） | 60人份/盒 | 46.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 34 |  | AMACR/p63/CK HMW检测试剂盒（免疫组织化学法） | 120人份/盒 | 33.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 35 |  | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 13.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 36 |  | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 37 |  | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.84元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 38 |  | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 39 |  | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 40 |  | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 41 |  | Myogenin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.04元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 42 |  | Myogenin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 43 |  | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 24.1元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 44 |  | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 23.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 45 |  | MUC-4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 46 |  | MUC-4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 47 |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 48 |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.63元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 49 |  | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 50 |  | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 100人份/盒 | 120元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 51 |  | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 52 |  | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 53 |  | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 54 |  | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 55 |  | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 56 |  | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 57 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 58 |  | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 59 |  | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 60 |  | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 26.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 61 |  | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 23.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 62 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 63 |  | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 64 |  | BRAFV600E抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 19.16元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 65 |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 66 |  | 抗体稀释液 | 50ml/瓶 | 0.63元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 67 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.17元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 68 |  | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.89元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 69 |  | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 70 |  | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.76元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 71 |  | C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 72 |  | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 73 |  | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 74 |  | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 75 |  | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 76 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 77 |  | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 78 |  | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 79 |  | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 80 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 81 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.84元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 82 |  | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 12.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 83 |  | C4d抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 84 |  | 细胞角蛋白5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 85 |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 86 |  | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 25.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 87 |  | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 88 |  | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 89 |  | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 90 |  | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 91 |  | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 92 |  | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 93 |  | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 94 |  | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 95 |  | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 96 |  | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 97 |  | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 98 |  | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 99 |  | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 100 |  | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 101 |  | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 102 |  | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 103 |  | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 104 |  | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 105 |  | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 106 |  | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.36元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 107 |  | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 108 |  | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.53元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 109 |  | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 110 |  | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 111 |  | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 112 |  | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 113 |  | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 114 |  | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 115 |  | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 116 |  | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 117 |  | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 118 |  | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 119 |  | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 120 |  | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 121 |  | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 122 |  | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 123 |  | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 124 |  | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 17.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 125 |  | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 126 |  | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 127 |  | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 128 |  | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 129 |  | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 130 |  | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 131 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 132 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 133 |  | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 134 |  | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 135 |  | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 136 |  | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 137 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 138 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 139 |  | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.12元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 140 |  | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 141 |  | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 142 |  | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 143 |  | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 144 |  | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 145 |  | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 146 |  | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 147 |  | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 148 |  | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 149 |  | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 150 |  | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 151 |  | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 152 |  | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 153 |  | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 154 |  | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.38元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 155 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 156 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 157 |  | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 158 |  | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 159 |  | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 160 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 161 |  | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 162 |  | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 163 |  | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 164 |  | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 165 |  | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 166 |  | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 167 |  | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 168 |  | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 169 |  | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 170 |  | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 171 |  | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 172 |  | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 173 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.17元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 174 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 175 |  | 免疫显色试剂（MaxVision-HRP 鼠/兔） | 110ml/瓶 | 3.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 176 |  | 免疫显色试剂（MaxVision-HRP 鼠/兔） | 18ml/瓶 | 4.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 177 |  | BRAFV600E抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 19.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 178 |  | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 24.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 179 |  | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 180 |  | DAB染色液（DAB plus） | 250ml | 0.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 181 |  | DAB染色液（DAB plus） | 50ml | 0.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 182 |  | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 183 |  | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 184 |  | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 14.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 185 |  | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 186 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.67元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 187 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 188 |  | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 189 |  | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.77元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 190 |  | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 191 |  | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 192 |  | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 193 |  | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 194 |  | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 195 |  | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 196 |  | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 197 |  | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 198 |  | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 199 |  | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 200 |  | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 201 |  | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 202 |  | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 203 |  | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.74元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 204 |  | Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 205 |  | Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 206 |  | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.74元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 207 |  | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.51元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 208 |  | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 209 |  | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 210 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 16.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 211 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 212 |  | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 16.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 213 |  | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 214 |  | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.45元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 215 |  | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 216 |  | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 217 |  | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 218 |  | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.89元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 219 |  | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.36元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 220 |  | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 221 |  | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 222 |  | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 22.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 223 |  | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 20.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 224 |  | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 27.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 225 |  | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 25.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 226 |  | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 227 |  | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.36元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 228 |  | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 229 |  | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.04元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 230 |  | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 231 |  | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 232 |  | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 233 |  | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 234 |  | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 235 |  | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 1.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 236 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 237 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 238 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 239 |  | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 23.4元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 240 |  | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 21.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 241 |  | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 242 |  | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 243 |  | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 244 |  | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 245 |  | ESA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 246 |  | ESA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 247 |  | Fibronectin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 248 |  | Fibronectin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 249 |  | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 250 |  | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 251 |  | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 27.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 252 |  | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 25.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 253 |  | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 254 |  | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 255 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 256 |  | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 257 |  | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 258 |  | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 16.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 259 |  | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 260 |  | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 261 |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 262 |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 263 |  | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 264 |  | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 265 |  | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 266 |  | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 267 |  | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 268 |  | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 269 |  | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.16元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 270 |  | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 271 |  | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 272 |  | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 273 |  | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.53元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 274 |  | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.12元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 275 |  | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 276 |  | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 277 |  | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 278 |  | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 14.53元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 279 |  | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 13.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 280 |  | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 281 |  | MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 282 |  | MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 283 |  | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 284 |  | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 285 |  | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 286 |  | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 287 |  | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.53元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 288 |  | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 289 |  | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 16.13元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 290 |  | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 291 |  | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.45元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 292 |  | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.13元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 293 |  | Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 294 |  | Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 295 |  | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 296 |  | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 297 |  | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.67元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 298 |  | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 299 |  | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 300 |  | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 301 |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.45元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 302 |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 303 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 304 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 13.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 305 |  | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 306 |  | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 307 |  | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 308 |  | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 309 |  | Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 310 |  | Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 311 |  | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 312 |  | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 313 |  | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 18.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 314 |  | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 315 |  | β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 316 |  | β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 317 |  | NF Kappa B/p50抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 318 |  | NF Kappa B/p50抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 319 |  | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 320 |  | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 321 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 322 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 22.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 323 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 20.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 324 |  | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 325 |  | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.62元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 326 |  | b-FGF抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 327 |  | b-FGF抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 328 |  | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 329 |  | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 330 |  | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 13.51元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 331 |  | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 332 |  | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 23.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 333 |  | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 22.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 334 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 335 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.1元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 336 |  | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 14.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 337 |  | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 13.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 338 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 339 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 340 |  | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 341 |  | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 342 |  | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 343 |  | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 14.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 344 |  | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 16.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 345 |  | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 16.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 346 |  | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.13元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 347 |  | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 348 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.89元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 349 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 350 |  | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 19.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 351 |  | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 352 |  | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 353 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 354 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.36元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 355 |  | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 13.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 356 |  | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 357 |  | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 358 |  | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 19.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 359 |  | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 17.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 360 |  | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 18.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 361 |  | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 17.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 362 |  | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 363 |  | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 364 |  | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 22.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 365 |  | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 20.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 366 |  | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 21.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 367 |  | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 20.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 368 |  | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 13.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 369 |  | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.4元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 370 |  | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 371 |  | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 372 |  | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 14.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 373 |  | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 374 |  | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 375 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 376 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 377 |  | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 378 |  | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 379 |  | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 380 |  | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 381 |  | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 382 |  | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 383 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 384 |  | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 385 |  | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 386 |  | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 387 |  | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 388 |  | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 389 |  | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 390 |  | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 13.41元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 391 |  | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 392 |  | EBV,LMP-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 393 |  | EBV,LMP-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 394 |  | Skeletal Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 395 |  | Skeletal Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 396 |  | Thymidylate Synthase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 397 |  | Thymidylate Synthase抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 398 |  | P-Glycoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 23.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 399 |  | P-Glycoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 21.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 400 |  | Melanoma Pan抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 401 |  | Melanoma Pan抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 402 |  | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.76元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 403 |  | TCR β F1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 14.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 404 |  | TCR β F1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 405 |  | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 406 |  | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.16元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 407 |  | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 408 |  | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 409 |  | Survivin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 410 |  | Survivin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 411 |  | PHH3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 412 |  | PHH3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 413 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 414 |  | Stathmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 415 |  | Stathmin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 416 |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 417 |  | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 418 |  | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 419 |  | H3 K36M抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 420 |  | H3 K36M抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 421 |  | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.67元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 422 |  | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.41元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 423 |  | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 424 |  | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 425 |  | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 426 |  | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 427 |  | Melanoma抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 428 |  | Melanoma抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 429 |  | HBsAg抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 430 |  | HBsAg抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 431 |  | Bob.1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 432 |  | Bob.1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 433 |  | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 434 |  | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 14.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 435 |  | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 436 |  | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 437 |  | 细胞角蛋白5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 438 |  | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 439 |  | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 440 |  | PNL2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 441 |  | PNL2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 442 |  | MHA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 4.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 443 |  | MHA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 444 |  | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 445 |  | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 446 |  | Claudin-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.16元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 447 |  | Claudin-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 448 |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 449 |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 450 |  | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 451 |  | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 452 |  | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 15.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 453 |  | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 15.16元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 454 |  | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 455 |  | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 12.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 456 |  | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 457 |  | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 458 |  | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 459 |  | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 460 |  | HE4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 20.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 461 |  | HE4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 17.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 462 |  | SSTR2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 11.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 463 |  | SSTR2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 464 |  | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 465 |  | EBER探针（原位杂交法） | 60人份/盒 | 69.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 466 |  | Podoplanin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 467 |  | Podoplanin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 468 |  | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 469 |  | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 470 |  | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 20.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 471 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 472 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 473 |  | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 474 |  | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 475 |  | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 476 |  | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 477 |  | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 478 |  | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 479 |  | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 8.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 480 |  | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 481 |  | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 482 |  | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.76元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 483 |  | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 484 |  | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 485 |  | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 17.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 486 |  | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 487 |  | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.13元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 488 |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 8.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 489 |  | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 490 |  | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 5.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 491 |  | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 492 |  | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 493 |  | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 494 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.53元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 495 |  | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 496 |  | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 497 |  | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 2.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 498 |  | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 499 |  | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 500 |  | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.85元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 501 |  | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 15.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 502 |  | DAB 染色液（Titan super） | 250人份/盒 | 57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 503 |  | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 504 |  | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 505 |  | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 506 |  | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 507 |  | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 508 |  | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 509 |  | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 510 |  | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.89元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 511 |  | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 512 |  | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 513 |  | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 514 |  | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.09元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 515 |  | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 516 |  | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 517 |  | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 518 |  | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 519 |  | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 520 |  | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 521 |  | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 522 |  | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.1元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 523 |  | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.38元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 524 |  | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 525 |  | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 526 |  | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 527 |  | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 528 |  | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 529 |  | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.41元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 530 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 531 |  | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 532 |  | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.45元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 533 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 534 |  | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 535 |  | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 536 |  | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 537 |  | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 538 |  | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 539 |  | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.62元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 540 |  | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 541 |  | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 542 |  | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.04元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 543 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 544 |  | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 545 |  | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 546 |  | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 547 |  | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 548 |  | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 549 |  | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 550 |  | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.38元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 551 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 552 |  | BRAFV600E抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 553 |  | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 554 |  | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 555 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 556 |  | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 557 |  | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 558 |  | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 559 |  | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 560 |  | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.63元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 561 |  | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.42元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 562 |  | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 563 |  | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 564 |  | Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 565 |  | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 566 |  | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 567 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.73元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 568 |  | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 569 |  | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 570 |  | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 571 |  | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.62元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 572 |  | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 573 |  | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 8.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 574 |  | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 575 |  | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 576 |  | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 577 |  | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 578 |  | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 579 |  | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 580 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 581 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 582 |  | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 8.15元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 583 |  | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 584 |  | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 585 |  | ESA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 586 |  | Fibronectin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 587 |  | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.4元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 588 |  | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.74元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 589 |  | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 590 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 591 |  | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 592 |  | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 593 |  | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 594 |  | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 595 |  | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 596 |  | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.36元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 597 |  | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 598 |  | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 599 |  | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 600 |  | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 601 |  | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 602 |  | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 603 |  | MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.93元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 604 |  | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.81元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 605 |  | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 606 |  | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 607 |  | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 11.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 608 |  | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 609 |  | Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 610 |  | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.45元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 611 |  | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.69元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 612 |  | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 613 |  | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.21元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 614 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 615 |  | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.32元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 616 |  | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 8.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 617 |  | Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.13元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 618 |  | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 619 |  | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.84元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 620 |  | β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 621 |  | NF Kappa B/p50抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.33元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 622 |  | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.04元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 623 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 624 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.6元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 625 |  | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 626 |  | b-FGF抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 627 |  | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 628 |  | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 629 |  | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 9.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 630 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.29元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 631 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 632 |  | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 633 |  | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.17元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 634 |  | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 635 |  | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 636 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 637 |  | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 638 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 639 |  | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 640 |  | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 641 |  | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 8.8元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 642 |  | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 643 |  | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.08元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 644 |  | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 645 |  | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 646 |  | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 647 |  | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 648 |  | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 649 |  | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.52元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 650 |  | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 651 |  | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 9.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 652 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 653 |  | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 654 |  | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 655 |  | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 656 |  | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 657 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 658 |  | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.83元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 659 |  | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 660 |  | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.77元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 661 |  | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 662 |  | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 663 |  | EBV,LMP-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.63元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 664 |  | Skeletal Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 665 |  | Thymidylate Synthase抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 666 |  | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.74元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 667 |  | Myogenin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.9元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 668 |  | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 669 |  | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 670 |  | MUC-4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 671 |  | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 672 |  | Survivin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 673 |  | PHH3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 7.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 674 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 675 |  | Stathmin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 676 |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 677 |  | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 6.3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 678 |  | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 679 |  | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 680 |  | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 681 |  | HBsAg抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.54元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 682 |  | Bob.1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 683 |  | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 684 |  | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 4.23元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 685 |  | 细胞角蛋白5抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 686 |  | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 5.78元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 687 |  | MHA抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.47元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 688 |  | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.25元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 689 |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 690 |  | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 691 |  | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.58元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 692 |  | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 693 |  | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 694 |  | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 695 |  | SSTR2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 696 |  | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 3元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 697 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.94元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 698 |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 699 |  | 地高辛染色液 | 60人份/盒 | 16.02元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 700 |  | PRAME抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 24.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 701 |  | BCOR抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 27元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 702 |  | BCOR抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 26.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 703 |  | BRCA1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 7.49元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 704 |  | BRCA1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.2元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 705 |  | FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 15.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 706 |  | FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 14.67元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 707 |  | FoxP3抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 47.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 708 |  | FoxP3抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 45.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 709 |  | HHV-8抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 8.48元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 710 |  | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 24.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 711 |  | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 22.86元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 712 |  | LMO2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.55元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 713 |  | LMO2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.07元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 714 |  | NUT抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 43.35元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 715 |  | NUT抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 41.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 716 |  | Serotonin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 717 |  | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 34.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 718 |  | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 34.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 719 |  | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 0.89元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 720 |  | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学法） | 0.2ml/瓶 | 4.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 721 |  | CD47抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 12.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 722 |  | CD47抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 12.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 723 |  | TIM3抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 27.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 724 |  | TIM3抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 26.28元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 725 |  | 2SC抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 16.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 726 |  | 2SC抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 15.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 727 |  | NOR-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 19.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 728 |  | NOR-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 18.96元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 729 |  | SSTR5抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 37.91元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 730 |  | SSTR5抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 36.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 731 |  | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 20.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 732 |  | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 19.64元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 733 |  | 叶酸受体α（FRα）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 12.11元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 734 |  | 叶酸受体α（FRα）抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 11.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 735 |  | Uroplakin II抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 9.26元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 736 |  | Uroplakin II抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 8.99元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 737 |  | MNDA抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 12.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 738 |  | MNDA抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 11.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 739 |  | H+/K+ ATPase β抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 9.22元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 740 |  | H+/K+ ATPase β抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 741 |  | Pepsinogen I抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 12.03元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 742 |  | Pepsinogen I抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 11.79元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 743 |  | DDIT3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 24.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 744 |  | DDIT3抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 23.63元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 745 |  | DUX4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 10.39元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 746 |  | DUX4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.18元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 747 |  | Mesothelin抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 8.66元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 748 |  | Mesothelin抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 8.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 749 |  | SDHA抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 16.5元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 750 |  | SDHA抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 15.68元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 751 |  | USP6抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 19.71元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 752 |  | USP6抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 18.92元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 753 |  | HSP70抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 7.38元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 754 |  | HSP70抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 7.01元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 755 |  | CYP17A1抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 23.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 756 |  | CYP17A1抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 22.97元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 757 |  | CYP11B2抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 24.87元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 758 |  | CYP11B2抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 23.88元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 759 |  | Claudin-4抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 11.61元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 760 |  | Claudin-4抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 11.05元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 761 |  | CD200抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 21.57元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 762 |  | CD200抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 20.7元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 763 |  | CYP11B1抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 24.75元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 764 |  | CYP11B1抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 23.76元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 765 |  | Elastin抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 20.41元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 766 |  | Elastin抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 19.59元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 767 |  | IDO1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 22.56元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 768 |  | IDO1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 21.44元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 769 |  | VISTA抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 18.65元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 770 |  | VISTA抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 17.72元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 771 |  | CD73抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 11.37元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 772 |  | CD73抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 11.14元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 773 |  | BTLA抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 23.43元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 774 |  | BTLA抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 22.31元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 775 |  | PHOX2B抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 20.06元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 776 |  | PHOX2B抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 19.46元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 777 |  | B7H4抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 13.34元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 778 |  | B7H4抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 13.74元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 779 |  | B7H3抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 12.84元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 780 |  | B7H3抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 13.24元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 781 |  | CD155抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 11.95元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 782 |  | CD155抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml/瓶 | 12.19元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 783 |  | AKR1C1抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml/瓶 | 15.98元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 784 |  | AKR1C1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 16.82元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 785 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液（胰酶法） | 60人份/盒 | 1.67元/人份 | 通用 | 每人份报价，每人份用量50ul |
| 786 |  | 缓冲液(PBS磷酸盐法) | 5000ml/包 | 0.0027元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 787 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液(EDTA法) | 250ml/瓶 | 0.72元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 788 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液(柠檬酸法) | 250ml/瓶 | 0.5元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 789 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液（胃酶法） | 6ml/瓶 | 16.67元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 790 |  | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | 0.86元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 791 |  | 内源性过氧化物酶阻断剂 | 18ml/瓶 | 3.33元/毫升 | 通用 | 每毫升报价 |
| 792 |  | Super PAP Pen 超级免疫组化油笔(可耐120℃高温) | 支 | 380元/支 | 通用 | 无法测算 |
| 793 |  | 中性树胶 | 100g | 77元/100g | 通用 | 无法测算 |

分类10：（三年采购量约9万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫组化（机染） | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 7.05元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 2 |  | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 12.42元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 3 |  | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 25.7元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 4 |  | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 24.9元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 5 |  | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 24.32元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 6 |  | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 23.52元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 7 |  | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 10.37元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） |
| 8 |  | EBER探针（原位杂交法） | 60人份/盒 | 69.47元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | EBER探针（原位杂交法） |
| 9 |  | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 76.42元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） |
| 10 |  | 地高辛染色液 | 60人份/盒 | 16.03元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 地高辛染色液 |
| 11 |  | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 6ml/瓶 | 9.3元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 12 |  | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.42元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） |
| 13 |  | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 100人份/盒 | 142.5元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） |
| 14 |  | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 19.16元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） |
| 15 |  | PD-L1 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 22.29元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | PD-L1 抗体试剂（免疫组织化学） |
| 16 |  | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 19.16元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） |
| 17 |  | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂( 免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 23元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂( 免疫组织化学法) |
| 18 |  | PD-L1 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 22.29元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | PD-L1 抗体试剂（免疫组织化学） |
| 19 |  | 抗体稀释液 | 50ml/瓶 | 0.31元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 抗体稀释液 |
| 20 |  | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 5.63元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 21 |  | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.16元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） |
| 22 |  | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 3.35元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） |
| 23 |  | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.03元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） |
| 24 |  | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.52元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） |
| 25 |  | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.57元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | IgA抗体试剂（免疫组织化学） |
| 26 |  | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 2.52元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） |
| 27 |  | C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 1.01元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | C1q抗体试剂（免疫组织化学） |
| 28 |  | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.09元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） |
| 29 |  | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 6.57元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） |
| 30 |  | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.49元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） |
| 31 |  | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 7.58元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） |
| 32 |  | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 3.08元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） |
| 33 |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.03元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） |
| 34 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 6.49元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） |
| 35 |  | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 5.84元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） |
| 36 |  | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 17.62元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | CD71抗体试剂（免疫组织化学） |
| 37 |  | C4d抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml/瓶 | 2.96元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | C4d抗体试剂（免疫组织化学） |
| 38 |  | 细胞角蛋白5抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 4.99元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | 细胞角蛋白5抗体试剂（免疫组织化学） |
| 39 |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 9.15元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） |
| 40 |  | PTEN 抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml/瓶 | 25.01元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | PTEN 抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 41 |  | PRAME抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml/瓶 | 24.07元/人份 | 可适用全部品牌、型号 | PRAME抗体试剂（免疫组织化学） |
| 42 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 107.23元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 43 |  | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 39.74元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 44 |  | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 43.54元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 45 |  | CD45抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 21.42元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD45抗体试剂(免疫组织化学) |
| 46 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 30.88元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD99抗体试剂（免疫组织化学） |
| 47 |  | CD7抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 29.06元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD7抗体试剂(免疫组织化学) |
| 48 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 68元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD56抗体试剂（免疫组织化学） |
| 49 |  | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 39.58元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p53抗体试剂(免疫组织化学) |
| 50 |  | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 26.48元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 51 |  | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 32.93元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p40抗体试剂(免疫组织化学) |
| 52 |  | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 50.45元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD30抗体试剂(免疫组织化学) |
| 53 |  | CD68抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 39.71元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD68抗体试剂(免疫组织化学) |
| 54 |  | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 121.07元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 55 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 39.98元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | S100抗体试剂（免疫组织化学） |
| 56 |  | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 61.21元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) |
| 57 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 58.11元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CEA抗体试剂（免疫组织化学） |
| 58 |  | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50 ML/盒 | 1086.4元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 59 |  | BRAF V600E抗体试剂 | 50ML/盒 | 70.54元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF V600E抗体试剂 |
| 60 |  | NTRK抗体试剂 | 50ML/盒 | 96.30元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | NTRK抗体试剂 |
| 61 |  | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 41.17元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD138抗体试剂(免疫组织化学) |
| 62 |  | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 68.29元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD23抗体试剂(免疫组织化学) |
| 63 |  | CD163抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 106.54元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD163抗体试剂(免疫组织化学) |
| 64 |  | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 43.58元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 65 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 67.79元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 66 |  | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 27.28元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) |
| 67 |  | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 32.66元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD15抗体试剂(免疫组织化学) |
| 68 |  | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 58.11元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD4抗体试剂(免疫组织化学) |
| 69 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 32.13元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD57抗体试剂（免疫组织化学） |
| 70 |  | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 42.34元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 71 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 69.86元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD5抗体试剂（免疫组织化学） |
| 72 |  | p120抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 41.17元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p120抗体试剂(免疫组织化学) |
| 73 |  | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 41.17元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) |
| 74 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 50.94元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 75 |  | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 50.94元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) |
| 76 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 87.16元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 77 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 82.32元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD31抗体试剂（免疫组织化学） |
| 78 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 43.58元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD38抗体试剂（免疫组织化学） |
| 79 |  | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 43.58元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 80 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 36.32元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p63抗体试剂（免疫组织化学） |
| 81 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 101.70元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 82 |  | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 41.92元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) |
| 83 |  | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 42.33元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD10抗体试剂(免疫组织化学) |
| 84 |  | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 32.68元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD21抗体试剂(免疫组织化学) |
| 85 |  | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 50.94元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 86 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 31.6元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD43抗体试剂（免疫组织化学) |
| 87 |  | 切片标签 | 500个X5卷 | 4元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 切片标签 |
| 88 |  | 色带 | 8100 tests | 0.06元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 89 |  | 色带 | 8100tests | 0.06元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 90 |  | 试剂填充瓶 | 1个/盒 | 420元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂填充瓶 |
| 91 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 21.31元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 92 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 22.97元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 93 |  | 返蓝染色液 | 2L | 0.73元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 94 |  | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 154.8元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 95 |  | DAB染色液 | 250测试 | 38.38元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 96 |  | DAB染色液 | 250测试/盒 | 52.28元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 97 |  | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 33.36元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 98 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 250测试/盒 | 26.07元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 99 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 50测试/盒 | 29.48元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 100 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 250测试/盒 | 26.07元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 101 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 29.48元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 102 |  | 清洗液 | 各规格 | 0.38元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 清洗液 |
| 103 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 4.7元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 104 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 4.7元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 105 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.09元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 106 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.01元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 107 |  | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 45.98元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 108 |  | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 45.39元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) |
| 109 |  | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250测试/盒 | 8.17元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 兔单克隆阴性质控抗体 |
| 110 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 14.28元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 111 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 11.03元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 112 |  | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) | 100测试/盒 | 151.32元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) |
| 113 |  | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 50 测试/盒 | 77.6元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） |
| 114 |  | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 64.04元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 115 |  | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试 | 75.64元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) |
| 116 |  | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 96.32元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 117 |  | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 434.56元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 118 |  | 储存卡1-150 | 个 | 0.45元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 119 |  | 储存卡1-150 | 个 | 4.77元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 120 |  | 试剂架 | 个 | 201.6元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂架 |
| 121 |  | 缓冲液 | 2L | 0.29元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 122 |  | 缓冲液 | 2L | 0.52元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 123 |  | 缓冲液 | 2L | 0.27元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 124 |  | 缓冲液 | 2 L | 0.67元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 125 |  | 储存卡1-10 | 250PC | 4.77元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-10 |
| 126 |  | 储存卡1-11 | 250PC | 1.09元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-11 |
| 127 |  | 储存卡1-12 | 250PC | 1.09元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-12 |
| 128 |  | 储存卡1-9 | 250PC | 0.85元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-9 |
| 129 |  | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 146.27元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | ALK抗体试剂(免疫组织化学) |
| 130 |  | 脱蜡液 | 2 L | 1.31元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 131 |  | 脱蜡液 | 2 L | 0.46元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 132 |  | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 70.61元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD25抗体试剂（免疫组织化学） |
| 133 |  | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 53.11元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD16抗体试剂（免疫组织化学） |
| 134 |  | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 78.48元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 135 |  | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 309.95元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 136 |  | 试剂储存卡1-150 | 250PC | 1.15元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂储存卡1-150 |
| 137 |  | 储存卡151-525 | 250PC | 0.45元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡151-525 |
| 138 |  | 试剂瓶标签 275-527 | 250PC | 0.4元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂瓶标签 275-527 |
| 139 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 120.636元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 140 |  | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.712元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 141 |  | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 48.978元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 142 |  | CD45抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 24.102元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD45抗体试剂(免疫组织化学) |
| 143 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 34.74元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD99抗体试剂（免疫组织化学） |
| 144 |  | CD7抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 32.688元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD7抗体试剂(免疫组织化学) |
| 145 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 76.5元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD56抗体试剂（免疫组织化学） |
| 146 |  | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.532元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p53抗体试剂(免疫组织化学) |
| 147 |  | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 29.79元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 148 |  | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 37.044元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p40抗体试剂(免疫组织化学) |
| 149 |  | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 56.754元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD30抗体试剂(免疫组织化学) |
| 150 |  | CD68抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.676元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD68抗体试剂(免疫组织化学) |
| 151 |  | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 136.206元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 152 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 44.982元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | S100抗体试剂（免疫组织化学） |
| 153 |  | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 68.868元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) |
| 154 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 65.376元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CEA抗体试剂（免疫组织化学） |
| 155 |  | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50 ML/盒 | 1222.2元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 156 |  | BRAF V600E抗体试剂 | 50ML/盒 | 79.362元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF V600E抗体试剂 |
| 157 |  | NTRK抗体试剂 | 50ML/盒 | 108.342元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | NTRK抗体试剂 |
| 158 |  | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD138抗体试剂(免疫组织化学) |
| 159 |  | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 76.824元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD23抗体试剂(免疫组织化学) |
| 160 |  | CD163抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 119.862元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD163抗体试剂(免疫组织化学) |
| 161 |  | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 162 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 76.266元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 163 |  | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 30.69元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) |
| 164 |  | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 36.738元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD15抗体试剂(免疫组织化学) |
| 165 |  | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 65.376元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD4抗体试剂(免疫组织化学) |
| 166 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 36.144元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD57抗体试剂（免疫组织化学） |
| 167 |  | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.628元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 168 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 78.588元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD5抗体试剂（免疫组织化学） |
| 169 |  | p120抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p120抗体试剂(免疫组织化学) |
| 170 |  | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) |
| 171 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 172 |  | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) |
| 173 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 98.064元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 174 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 92.61元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD31抗体试剂（免疫组织化学） |
| 175 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD38抗体试剂（免疫组织化学） |
| 176 |  | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 177 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 40.86元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p63抗体试剂（免疫组织化学） |
| 178 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 114.408元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 179 |  | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.16元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) |
| 180 |  | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.628元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD10抗体试剂(免疫组织化学) |
| 181 |  | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 36.774元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD21抗体试剂(免疫组织化学) |
| 182 |  | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 183 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 35.55元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD43抗体试剂（免疫组织化学) |
| 184 |  | 切片标签 | 500个X5卷 | 3.51元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 切片标签 |
| 185 |  | 色带 | 8100 tests | 0.08元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 186 |  | 色带 | 8100tests | 0.08元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 187 |  | 试剂填充瓶 | 1个/盒 | 450元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂填充瓶 |
| 188 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 23.976元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 189 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 25.848元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 190 |  | 返蓝染色液 | 2L | 0.82485元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 191 |  | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 174.15元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 192 |  | DAB染色液 | 250测试 | 43.18元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 193 |  | DAB染色液 | 250测试/盒 | 58.82元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 194 |  | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 37.53元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 195 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 250测试/盒 | 29.33元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 196 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 50测试/盒 | 33.17元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 197 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 250测试/盒 | 29.33元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 198 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 33.17元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 199 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 5.292元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 200 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 5.292元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 201 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.2285元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 202 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.1412元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 203 |  | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 51.73元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 204 |  | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 51.06元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) |
| 205 |  | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250测试/盒 | 9.20元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 兔单克隆阴性质控抗体 |
| 206 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 16.07元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 207 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 12.41元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 208 |  | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) | 100测试/盒 | 170.2元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) |
| 209 |  | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 50 测试/盒 | 87.3元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） |
| 210 |  | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 72.054元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 211 |  | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试 | 85.104元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) |
| 212 |  | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 108.36元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 213 |  | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 488.88元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 214 |  | 储存卡1-150 | 250PC | 0.50元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 215 |  | 储存卡1-150 | 250PC | 5.37元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 216 |  | 试剂架 | PC | 226.8元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂架 |
| 217 |  | 缓冲液 | 2L | 0.3303元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 218 |  | 缓冲液 | 2L | 0.5868元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 219 |  | 缓冲液 | 2L | 0.30735元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 220 |  | 缓冲液 | 2 L | 0.7614元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 221 |  | 储存卡1-10 | 250PC | 5.3748元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-10 |
| 222 |  | 储存卡1-11 | 250PC | 1.134元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-11 |
| 223 |  | 储存卡1-12 | 250PC | 1.134元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-12 |
| 224 |  | 储存卡1-9 | 250PC | 0.9612元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-9 |
| 225 |  | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 164.556元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | ALK抗体试剂(免疫组织化学) |
| 226 |  | 脱蜡液 | 2 L | 1.4697元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 227 |  | 脱蜡液 | 2 L | 0.5175元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 228 |  | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 79.434元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD25抗体试剂（免疫组织化学） |
| 229 |  | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 59.742元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD16抗体试剂（免疫组织化学） |
| 230 |  | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 88.29元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 231 |  | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 348.696元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 232 |  | 试剂储存卡1-150 | 250PC | 1.30元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂储存卡1-150 |
| 233 |  | 储存卡151-525 | 250PC | 0.50元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡151-525 |
| 234 |  | 试剂瓶标签 275-527 | PC | 0.50元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂瓶标签 275-527 |
| 235 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 120.636元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 236 |  | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.712元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 237 |  | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 48.978元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 238 |  | CD45抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 24.102元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD45抗体试剂(免疫组织化学) |
| 239 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 34.74元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD99抗体试剂（免疫组织化学） |
| 240 |  | CD7抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 32.688元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD7抗体试剂(免疫组织化学) |
| 241 |  | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 76.5元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD56抗体试剂（免疫组织化学） |
| 242 |  | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.532元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p53抗体试剂(免疫组织化学) |
| 243 |  | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 29.79元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 244 |  | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 37.044元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p40抗体试剂(免疫组织化学) |
| 245 |  | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 56.754元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD30抗体试剂(免疫组织化学) |
| 246 |  | CD68抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 44.676元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD68抗体试剂(免疫组织化学) |
| 247 |  | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 136.206元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 248 |  | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 44.982元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | S100抗体试剂（免疫组织化学） |
| 249 |  | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 68.868元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) |
| 250 |  | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 65.376元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CEA抗体试剂（免疫组织化学） |
| 251 |  | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50 ML/盒 | 1222.2元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 252 |  | BRAF V600E抗体试剂 | 50ML/盒 | 79.362元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF V600E抗体试剂 |
| 253 |  | NTRK抗体试剂 | 50ML/盒 | 108.342元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | NTRK抗体试剂 |
| 254 |  | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD138抗体试剂(免疫组织化学) |
| 255 |  | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 76.824元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD23抗体试剂(免疫组织化学) |
| 256 |  | CD163抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 119.862元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD163抗体试剂(免疫组织化学) |
| 257 |  | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 258 |  | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 76.266元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 259 |  | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 30.69元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) |
| 260 |  | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 36.738元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD15抗体试剂(免疫组织化学) |
| 261 |  | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 65.376元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD4抗体试剂(免疫组织化学) |
| 262 |  | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 36.144元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD57抗体试剂（免疫组织化学） |
| 263 |  | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.628元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) |
| 264 |  | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 78.588元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD5抗体试剂（免疫组织化学） |
| 265 |  | p120抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p120抗体试剂(免疫组织化学) |
| 266 |  | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 50ML/盒 | 46.314元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) |
| 267 |  | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） |
| 268 |  | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) |
| 269 |  | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 98.064元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 270 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 92.61元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD31抗体试剂（免疫组织化学） |
| 271 |  | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD38抗体试剂（免疫组织化学） |
| 272 |  | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 49.032元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) |
| 273 |  | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 50 ML/盒 | 40.86元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p63抗体试剂（免疫组织化学） |
| 274 |  | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 50ML/盒 | 114.408元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD8抗体试剂（免疫组织化学） |
| 275 |  | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.16元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) |
| 276 |  | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 47.628元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD10抗体试剂(免疫组织化学) |
| 277 |  | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 36.774元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD21抗体试剂(免疫组织化学) |
| 278 |  | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 57.312元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) |
| 279 |  | CD43抗体试剂（免疫组织化学) | 50 ML/盒 | 35.55元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD43抗体试剂（免疫组织化学) |
| 280 |  | 切片标签 | 500个X5卷 | 3.51元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 切片标签 |
| 281 |  | 色带 | 8100 tests | 0.08元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 282 |  | 色带 | 8100tests | 0.08元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 色带 |
| 283 |  | 试剂填充瓶 | 1个/盒 | 450元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂填充瓶 |
| 284 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 23.976元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 285 |  | 返蓝染色液 | 25 mL | 25.848元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 286 |  | 返蓝染色液 | 2L | 0.82485元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 返蓝染色液 |
| 287 |  | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 174.15元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 288 |  | DAB染色液 | 250测试 | 43.18元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 289 |  | DAB染色液 | 250测试/盒 | 58.82元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色液 |
| 290 |  | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 37.53元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 291 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 250测试/盒 | 29.33元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 292 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 50测试/盒 | 33.17元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) |
| 293 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 250测试/盒 | 29.33元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 294 |  | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 33.17元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 295 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 5.292元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 296 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1 L | 5.292元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 297 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.2285元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 298 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 1.1412元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 免疫组化抗原修复缓冲液 |
| 299 |  | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 51.73元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 300 |  | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 51.06元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) |
| 301 |  | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250测试/盒 | 9.20元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 兔单克隆阴性质控抗体 |
| 302 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 16.07元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 303 |  | DAB染色增强液 | 250测试/盒 | 12.41元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | DAB染色增强液 |
| 304 |  | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) | 100测试/盒 | 170.2元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | p16/Ki-67检测试剂盒(免疫细胞化学法) |
| 305 |  | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 50 测试/盒 | 87.3元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） |
| 306 |  | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 72.054元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | PMS2抗体试剂(免疫组织化学) |
| 307 |  | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试 | 85.104元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) |
| 308 |  | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 108.36元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) |
| 309 |  | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 488.88元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 310 |  | 储存卡1-150 | 250PC | 0.50元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 311 |  | 储存卡1-150 | 250PC | 5.37元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-150 |
| 312 |  | 试剂架 | PC | 226.8元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂架 |
| 313 |  | 缓冲液 | 2L | 0.3303元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 314 |  | 缓冲液 | 2L | 0.5868元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 315 |  | 缓冲液 | 2L | 0.30735元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 316 |  | 缓冲液 | 2 L | 0.7614元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 缓冲液 |
| 317 |  | 储存卡1-10 | 250PC | 5.3748元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-10 |
| 318 |  | 储存卡1-11 | 250PC | 1.134元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-11 |
| 319 |  | 储存卡1-12 | 250PC | 1.134元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-12 |
| 320 |  | 储存卡1-9 | 250PC | 0.9612元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡1-9 |
| 321 |  | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 50测试/盒 | 164.556元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | ALK抗体试剂(免疫组织化学) |
| 322 |  | 脱蜡液 | 2 L | 1.4697元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 323 |  | 脱蜡液 | 2 L | 0.5175元/ml | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 脱蜡液 |
| 324 |  | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 79.434元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD25抗体试剂（免疫组织化学） |
| 325 |  | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 59.742元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD16抗体试剂（免疫组织化学） |
| 326 |  | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 88.29元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） |
| 327 |  | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 348.696元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | CLDN18抗体检测试剂(免疫组织化学法) |
| 328 |  | 试剂储存卡1-150 | 250PC | 1.30元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂储存卡1-150 |
| 329 |  | 储存卡151-525 | 250PC | 0.50元/测试份 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 储存卡151-525 |
| 330 |  | 试剂瓶标签 275-527 | PC | 0.50元/个 | 全自动免疫组化仪、BenchMark ULTRA | 试剂瓶标签 275-527 |

分类11：（三年采购量约1.5万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特染（1） | 刚果红染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.61 | 通用 |  |
| 2 |  | 刚果红染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.46 | 通用 |  |
| 3 |  | 网状纤维染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.95 | 通用 |  |
| 4 |  | 过碘酸雪夫染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.87 | 通用 |  |
| 5 |  | 过碘酸雪夫染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.73 | 通用 |  |
| 6 |  | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 8ml/瓶/盒 | 5.23 | 通用 |  |
| 7 |  | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 15ml/瓶/盒 | 5.16 | 通用 |  |
| 8 |  | Masson三色染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.95 | 通用 |  |
| 9 |  | Masson三色染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.8 | 通用 |  |
| 10 |  | 弹性纤维染色液 | 8ml/瓶/盒 | 3.14 | 通用 |  |
| 11 |  | 弹性纤维染色液 | 15ml/瓶/盒 | 3.01 | 通用 |  |
| 12 |  | 铁染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.74 | 通用 |  |
| 13 |  | 铁染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.6 | 通用 |  |
| 14 |  | 抗酸染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.72 | 通用 |  |
| 15 |  | 抗酸染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.57 | 通用 |  |
| 16 |  | 幽门螺杆菌染色液 | 8ml/瓶/盒 | 1.67 | 通用 |  |
| 17 |  | 幽门螺杆菌染色液 | 15ml/瓶/盒 | 1.48 | 通用 |  |
| 18 |  | 阿利辛蓝染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.74 | 通用 |  |
| 19 |  | 阿利辛蓝染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.98 | 通用 |  |
| 20 |  | 阿利辛蓝染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.84 | 通用 |  |
| 21 |  | VG染色液 | 8ml/瓶/盒 | 2.72 | 通用 |  |
| 22 |  | VG染色液 | 15ml/瓶/盒 | 2.57 | 通用 |  |

分类12：（三年采购量约1.5万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特染（2） | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 4*20ml | 12.15 | 手工 |  |
| 2 |  | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 4*100ml | 5.40 | 手工 |  |
| 3 |  | 六胺银染色液 | 20测试 | 13.50 | 手工 |  |
| 4 |  | 甲醇刚果红染色液 | 3×20ml | 8.73 | 手工 |  |
| 5 |  | 甲醇刚果红染色液 | 3×100ml | 4.05 | 手工 |  |
| 6 |  | 网状纤维染色液 | 7×10ml | 45.00 | 手工 |  |
| 7 |  | 网状纤维染色液 | 7×100ml | 32.40 | 手工 |  |
| 8 |  | 网状纤维染色液-银氨液 | 100ml | 11.70 | 手工 |  |
| 9 |  | 病理糖原染色液(PAS）-雪夫试剂（Schiff) | 100ml | 2.16 | 手工 |  |
| 10 |  | 粘液卡红染色液 | 4×20ml | 14.40 | 手工 |  |
| 11 |  | 粘液卡红染色液 | 4×100ml | 6.30 | 手工 |  |
| 12 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 20ml | 3.15 | 手工 |  |
| 13 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 250ml | 0.94 | 手工 |  |
| 14 |  | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 4*10ml/盒 | 2.35/每人份 | 通用 |  |
| 15 |  | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 4*20ml/盒 | 2.13/每人份 | 通用 |  |
| 16 |  | 六胺银染色试剂盒 | 10测试/盒 | 16.3/每人份 | 通用 |  |
| 17 |  | 六胺银染色试剂盒 | 20测试/盒 | 14.9/每人份 | 通用 |  |
| 18 |  | 甲醇刚果红染色试剂盒 | 3*10ml/盒 | 2.13/每人份 | 通用 |  |
| 19 |  | 甲醇刚果红染色试剂盒 | 3*50ml/盒 | 1.48/每人份 | 通用 |  |
| 20 |  | 网状纤维染色液 | 7*10ml/盒 | 5.88/每人份 | 通用 |  |
| 21 |  | 网状纤维染色液 | 7*20ml/盒 | 5.29/每人份 | 通用 |  |
| 22 |  | 病理糖原染色液（PAS）-雪夫试剂（Schiff） | 3*10ml/盒 | 3/每人份 | 通用 |  |
| 23 |  | 病理糖原染色液（PAS）-雪夫试剂（Schiff） | 3*20ml/盒 | 3/每人份 | 通用 |  |
| 24 |  | 粘液卡红染色 | 3*10ml/盒 | 2.8/每人份 | 通用 |  |
| 25 |  | 粘液卡红染色 | 3*20ml/盒 | 2.53/每人份 | 通用 |  |
| 26 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 20ml/瓶 | 0.58/每人份 | 通用 |  |
| 27 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 100ml/瓶 | 0.52/每人份 | 通用 |  |
| 28 |  | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 4*10ml/盒 | 3.06/每人份 | 通用 |  |
| 29 |  | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 4*20ml/盒 | 2.76/每人份 | 通用 |  |
| 30 |  | 六胺银染色试剂盒 | 10测试/盒 | 21.19/每人份 | 通用 |  |
| 31 |  | 六胺银染色试剂盒 | 20测试/盒 | 19.37/每人份 | 通用 |  |
| 32 |  | 甲醇刚果红染色试剂盒 | 3*10ml/盒 | 2.77/每人份 | 通用 |  |
| 33 |  | 甲醇刚果红染色试剂盒 | 3*50ml/盒 | 1.92/每人份 | 通用 |  |
| 34 |  | 网状纤维染色液 | 7*10ml/盒 | 7.64/每人份 | 通用 |  |
| 35 |  | 网状纤维染色液 | 7*20ml/盒 | 6.88/每人份 | 通用 |  |
| 36 |  | 病理糖原染色液（PAS）-雪夫试剂（Schiff） | 3*10ml/盒 | 3.9/每人份 | 通用 |  |
| 37 |  | 病理糖原染色液（PAS）-雪夫试剂（Schiff） | 3*20ml/盒 | 3.9/每人份 | 通用 |  |
| 38 |  | 粘液卡红染色 | 3*10ml/盒 | 3.64/每人份 | 通用 |  |
| 39 |  | 粘液卡红染色 | 3*20ml/盒 | 3.28/每人份 | 通用 |  |
| 40 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 20ml/瓶 | 0.75/每人份 | 通用 |  |
| 41 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 100ml/瓶 | 0.67/每人份 | 通用 |  |
| 42 |  | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 6*15ml/瓶 | 11.25元/人份 | 手工 |  |
| 43 |  | 六胺银染色试剂盒 | 12*15ml/瓶 | 12.5元/人份 | 手工 |  |
| 44 |  | 甲醇刚果红染色试剂盒 | 4*15ml/瓶 | 8.25元/人份 | 手工 |  |
| 45 |  | 网状纤维染色液 | 6*15ml/瓶+5*3ml/瓶 | 19.45元/人份 | 手工 |  |
| 46 |  | 银氨液 | 6*15ml/瓶+5*3ml/瓶 | 9.73元/人份 | 手工 |  |
| 47 |  | 病理糖原染色液（PAS）-雪夫试剂（Schiff） | 5*15ml/瓶 | 9.03元/人份 | 手工 |  |
| 48 |  | 粘液卡红染色 | 6*15ml/瓶 | 13.38元/人份 | 手工 |  |
| 49 |  | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 2*15ml/瓶 | 2.9元/人份 | 手工 |  |

分类13：（三年采购量约24万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液基 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂（宫颈细胞系列） | 100人份/箱 | 40元/人份 | 液基细胞制片染色系统DC-4824制片染色一体机 |  |
| 2 |  | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 200人份/箱 | 45元/人份 | 易普森EPS-Q4810 |  |
| 3 |  | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 100人份/箱 | 44元/每人份 | FA-8612 |  |
| 4 |  | 液基细胞和微生物保存、处理试剂 | 100人份/箱 | 42.5元/每人份 | 达诚 DC-4032 |  |

分类14：（三年采购量约15万元）

| 序号 | 分类名称 | 试剂名称（含方法学） | 规格型号 | 单价最高限价（元）（最小单位报价：如：每毫升/每测试/每人份） | 适用的设备品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂类 | 病理级显微镜载玻片 （白色）货号10128105AW-G | 50片/盒,50盒/箱， (厚1.0-1.2mm， 尺寸25*75mm) 四边经八面倒角 | 0.52元/片 | 手工 |  |
| 2 |  | PCB系列载玻片 | 50片/盒，40盒/件(厚1.0-1.2mm， 尺寸25*75mm)表面偏疏水性 | 1.44元/片 | 手工 |  |
| 3 |  | PCI粘附载玻片 | 100片/盒，20盒/件(厚1.0-1.2mm， 尺寸25*75mm)表面偏亲水性 | 1.45元/片 | 罗氏仪器通用 |  |
| 4 |  | 切片石蜡 | 1千克/袋，8袋/箱，52-60℃熔点 | 0.08元/克 | 手工 |  |
| 5 |  | 组织固定液 | 10%中性缓冲福尔马林，5000ml/瓶， 4瓶/箱 | 0.024元/毫升 | 手工 |  |
| 6 |  | 病理分析前处理试剂(脱水液) | 500ml/瓶 | 0.1元/毫升 | 手工 |  |
| 7 |  | 病理分析前处理试剂(透明液) | 500ml/瓶 | 0.11元/毫升 | 手工 |  |
| 8 |  | 珊顿刀片（MX35 UItra超优刀片） | 50片/盒 | 14.4元/片 | 赛默飞的仪器通用 |  |
| 9 |  | 不锈钢包埋模具 | 50只/袋，7*7*7mm | 10元/只 | 手工 |  |
| 10 |  | EN104组织包埋盒 | 适用于活检样本，0.9*0.9mm细方格孔，2000只/件 | 0.5元/只 | 手工 |  |
| 11 |  | EN101组织包埋盒 | 适用于活检样本，1.6*1.6mm细方格孔，2000只/件 | 0.5元/只 | 手工 |  |
| 12 |  | EN102组织包埋盒 | 适用组织学样本，1*1.5mm长条孔型，2000只/件 | 0.5元/只 | 手工 |  |
| 13 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 10%中性福尔马林，15ml/支，300支/件 | 3.2元/人份 | 手工 |  |
| 14 |  | 伊红染色液 | 水溶性500ml/瓶， | 0.476元/毫升 | 手工 |  |
| 15 |  | 伊红染色液 | 醇溶性500ml/瓶 | 0.476元/毫升 | 手工 |  |
| 16 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 15ml/瓶 | 0.134元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 17 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 30ml/瓶 | 0.073元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 18 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 60ml/瓶 | 0.053元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 19 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 500ml/瓶 | 0.036元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 20 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 2.5L/瓶 | 0.034元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 21 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 5L/瓶 | 0.024元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 22 |  | 组织固定液（10%中性缓冲福尔马林） | 25L/瓶 | 0.018元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 23 |  | 脱水剂I型(70%乙醇) | 2.5L/瓶 | 0.024元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 24 |  | 脱水剂I型(70%乙醇) | 2.5L/瓶 | 0.044元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 25 |  | 脱水剂II型(80%乙醇) | 2.5L/瓶 | 0.026元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 26 |  | 脱水剂II型(80%乙醇) | 5L/瓶 | 0.024元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 27 |  | 脱水剂III型(95%乙醇) | 2.5L/瓶 | 0.028元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 28 |  | 脱水剂III型(95%乙醇) | 5L/瓶 | 0.026元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 29 |  | 脱水剂IV型(无水乙醇) | 2.5L/瓶 | 0.030元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 30 |  | 脱水剂IV型(无水乙醇) | 5L/瓶 | 0.028元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 31 |  | 浸蜡脱蜡透明液（环保型） | 500ml/瓶 | 0.096元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 32 |  | 浸蜡脱蜡透明液（环保型） | 2.5L/瓶 | 0.092元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 33 |  | 浸蜡脱蜡透明液（环保型） | 5.0L/瓶 | 0.090元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 34 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 5ml/瓶 | 0.360元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 35 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 15ml/瓶 | 0.134元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 36 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 30ml/瓶 | 0.073元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 37 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 60ml/瓶 | 0.053元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 38 |  | 苏木素染色液 | 各规格 | 0.560元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 39 |  | 伊红染色液（醇溶型） | 250ml/瓶 | 0.320元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 40 |  | 伊红染色液（醇溶型） | 500ml/瓶 | 0.300元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 41 |  | 伊红染色液（醇溶型） | 1000ml/瓶 | 0.220元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 42 |  | 中性环保速干胶 | 50ml/瓶 | 3.200元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 43 |  | 中性环保速干胶 | 100ml瓶 | 3.000元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 44 |  | 中性树胶 | 100ml瓶 | 0.500元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 45 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 3ml*500瓶/件 | 0.970元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 46 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 5ml*500瓶/件 | 0.600元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 47 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 10ml*500瓶/件 | 0.330元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 48 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 15ml*500瓶/件 | 0.260元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 49 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 25ml*500瓶/件 | 0.168元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 50 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 30ml*500瓶/件 | 0.183元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 51 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 60ml*100瓶/件 | 0.100元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 52 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 100ml*100瓶/件 | 0.090元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 53 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 200ml*80瓶/件 | 0.053元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 54 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 500ml*20瓶/件 | 0.025元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 55 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 2.5L*8桶/件 | 0.023元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 56 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 5L*6桶/件 | 0.018元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 57 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 10L*3桶/件 | 0.017元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 58 |  | 组织固定液A型(不含甲醛) | 10ml*500瓶/件 | 0.900元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 59 |  | 组织固定液A型(不含甲醛) | 500ml*20瓶/件 | 0.054元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 60 |  | 组织固定液A型(不含甲醛) | 5L*6桶/件 | 0.042元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 61 |  | 组织固定液B型(含甲醛) | 10L*3桶/件 | 0.033元/ml | 手工操作 | 每毫升报价 |
| 62 |  | 刀片 | 50片/盒，#R35窄刀片 | 12元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 63 |  | 刀片 | 50片/盒，#A35窄刀片 | 12元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 64 |  | 刀片 | 50片/盒，#S35窄刀片 | 11.2元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 65 |  | 刀片 | 50片/盒，#C35窄刀片 | 12元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 66 |  | 刀片 | 50片/盒,#N35 | 12元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 67 |  | 刀片 | 50片/盒,#LS35窄刀片 | 8元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 68 |  | 刀片 | 50片/盒,#LS35A宽刀片 | 9元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 69 |  | 刀片 | 50片/盒,#819 | 14元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 70 |  | 刀片 | 50片/盒,#818 | 13.4元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 71 |  | 刀片 | 50片/盒,#MX35 | 14元/片 | 适配市面上各种主流品牌的手动、半自动、自动切片机。 | 每片报价 |
| 72 |  | printinn显微镜载玻片 | 50片/盒，疏水型，病理级油漆片，适配激光打号机 | 0.44元/片 | 手工 |  |
| 73 |  | 颗粒状石蜡54-56度 | 54-56、56-58、58-60、60-62,10公斤/箱 | 7元/公斤 | 手工 |  |
| 74 |  | 冷冻包埋剂 | 120ml/瓶 | 2.92元/ml | 手工 |  |
| 75 |  | 组织固定剂 | A，5ml | 0.5元/ml | 手工 |  |
| 76 |  | 组织固定剂 | A，10ml | 0.3元/ml | 手工 |  |
| 77 |  | 组织固定剂 | A，15ml | 0.23元/ml | 手工 |  |
| 78 |  | 组织固定剂 | A，25ml | 0.16元/ml | 手工 |  |
| 79 |  | 组织固定剂 | A，5L/桶 | 0.036元/ml | 手工 |  |
| 80 |  | 标本组织脱水剂 | 5L/桶 | 0.124元/ml | 手工 |  |
| 81 |  | 浸蜡脱蜡透明剂 | 5L/桶 | 0.12元/ml | 手工 |  |
| 82 |  | 羽毛刀片（一次性刀片） | R35，50片/盒（常规型） | 23.6/片 | 手工 |  |
| 83 |  | 珊顿刀片（超优刀片） | MX35,50片/盒 | 25.6片 | 手工 |  |
| 84 |  | 组织样本包埋底模 | 7*7*7mm、15*15*7mm、24*24*7mm、30*24*7mm、37*24*7mm，50只/包 | 20/只 | 手工 |  |
| 85 |  | 组织包埋盒 | 250只/中盒，8*250只/箱 | 0.6/只 | 手工 |  |
| 86 |  | 细胞保存液 | 10ml/瓶，120人份/箱 | 0.31元/ml | 手工 |  |
| 87 |  | 苏木素-伊红（HE）染色液 | 500ml/瓶，3瓶/套 | 1.8元/ml | 手工 |  |
| 88 |  | 伊红染色液 | 醇溶性，500ml/瓶 | 0.36元/ml | 手工 |  |
| 89 |  | 环保封片胶 | 50ml/瓶 | 3.6元/ml | 手工 |  |
| 90 |  | 环保封片胶 | 100ml/瓶 | 3.5元/ml | 手工 |  |
| 91 |  | 标准级显微镜盖玻片 | 18*18，22*22,24*24，200片/盒 | 0.085/片 | 手工 |  |
| 92 |  | 标准级显微镜盖玻片 | 24*32,24*40,24*50，100片/盒 | 0.16/片 | 手工 |  |
| 93 |  | ColorCode PLUS粘附载玻片 | 50片/盒，50盒/件，疏水型 | 1.8/片 | 手工 |  |
| 94 |  | ColorCode PLUS粘附载玻片 | 50片/盒，50盒/件，亲水型 | 1.8/片 | 手工 |  |
| 95 |  | 专用油镜油 | 4*20ml | 15元/ml | 手工 |  |
| 96 |  | 病理级显微镜载玻片 | 7105，50片/盒，磨砂面 | 0.3元/片 | 手工 |  |
| 97 |  | 病理级显微镜载玻片 | 7109，50片/盒白色油漆面 | 0.36元/片 | 通用 |  |
| 98 |  | 切片石蜡 | 500G/包 | 0.048元/g | 通用 |  |
| 99 |  | 组织浸蜡用石蜡 | 54-56 ℃，500G/包 | 0.048元/g | 通用 |  |
| 100 |  | 冷冻包埋剂 | 6506M，冷冻包埋剂,多色包装,118ml/瓶，6瓶/箱 | 1.92元/ml | 通用 |  |
| 101 |  | 10%中性福尔马林固定液 | 5L/瓶 | 0.02元/ml | 通用 |  |
| 102 |  | 切片透明液（无苯） | 5L/瓶 | 0.156元/ml | 通用 |  |
| 103 |  | MX35 Ultra超优刀片 | 50片/盒 | 16元/片 | 通用 |  |
| 104 |  | 组织包埋纸 | 100张/包 | 0.3元/张 | 通用 |  |
| 105 |  | 包埋盒海绵垫 | 500张/包 | 0.4元/张 | 通用 |  |
| 106 |  | 不锈钢包埋模具 | 特小号 7*7*7mm或小号 15*15*7mm、 24*24*7mm、 30*24*7mm、37*24*7mm等 | 10元/个 | 通用 |  |
| 107 |  | 组织包埋盒 | HP2083 | 0.5元/个 | 通用 |  |
| 108 |  | 小标本组织固定液（带标本瓶） | 5ML/瓶 | 1.8元/个 | 通用 |  |
| 109 |  | 荧光封片胶 | 100ML/瓶 | 1.3元/ml | 通用 |  |
| 110 |  | 速干封片剂 | 50ML/瓶 | 6.4元/ml | 通用 |  |
| 111 |  | 免胶盖玻片 | 24×24mm，100片/盒 | 2元/片 | 通用 |  |
| 112 |  | 高清恒定染色液（H-E) | 5*750ml/盒 | 2元/ml | 通用 |  |
| 113 |  | 高清恒定染色液（H-E) | 6*500ml/盒 | 1.67元/ml | 通用 |  |
| 114 |  | 封片剂 | 50ML/瓶 | 3元/ml | 通用 |  |
| 115 |  | 短盖玻片（防粘） | 24×24mm，200片/盒 | 0.09元/片 | 通用 |  |
| 116 |  | 长盖玻片（防粘） | 24×50mm，100片/盒 | 0.09元/片 | 通用 |  |
| 117 |  | 封片机胶带 | 70m/卷 | 25.71元/米 | 染色封片 一体化系 统 HT-BSHE-66 0&HT-Filim C-1000 |  |
| 118 |  | 疏水型粘附载玻片 | 188105W 50片/塑料盒 | 1.24元/片 | 通用 |  |
| 119 |  | 亲水型粘附载玻片 | 80312-3161-1650片/塑料盒 | 1.36元/片 | 通用 |  |
| 120 |  | 专用油镜油 | 500CC/瓶 | 5元/ml | 手工 |  |
| 121 |  | 真菌免疫荧光试剂 | BA4235B | 25 元/人份 | 手工 |  |