2025年广西壮族自治区人民医院组织芯片技术服务采购参数

- 采购内容：

2025年组织芯片及相关技术服务预算为23万元，采购内容包括：

1.2025年广西壮族自治区人民医院委托供应商进行30例癌和癌旁组织芯片取芯复诊并进行样本的定制实验。

2.2025年广西壮族自治区人民医院委托供应商进行 1张组织芯片的12标(合计12个抗体，CD8，PD1，CD4，FOXP3，CD163，Ecad​，Vimentin，CD14，CD11B，PDL1，PANCK，KI67）PCF超多色实验，并进行扫描和组织定量分析。

3.2025年广西壮族自治区人民医院委托供应商进行 2张组织芯片捕获区的10X Visium HD FFPE (6.5 mm) 石蜡样本空间转录组实验测序（数据量90G）。

4.2025年广西壮族自治区人民医院委托供应商进行 1张组织芯片的6标(合计6个抗体，PGP9.5，CGRP，NGF，ADRB1，HIF-1 a，VEGF)7色荧光免疫组化实验，使用TissueGnostics（TG）平台的仪器进行高清扫描和定量分析。

5.2025年广西壮族自治区人民医院委托供应商进行 100例的宫颈癌组织芯片的2个蛋白指标的检测，并进行判读和统计学分析。

二、资质要求

1、营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）；

2、合规伦理证明文件；

3、中 国 ⼈ 类 遗 传 资 源 管 理 办 公 室 ⽂ 件（提供证书复印件加盖公章）；

三、技术服务要求

（一）组织芯片定制

1. 定制要求：根据我方提供的组织样本，使用基泰公司型号MTA-1的组织阵列仪器，定制包含[X]个样本点的组织芯片，样本点排列需符合标准阵列格式，方便后续实验操作与分析。组织芯片制作过程需保证样本的完整性和活性，尽量减少对样本组织结构和抗原性的破坏。

2. 样本处理：对提供的组织样本进行妥善处理，包括但不限于固定、包埋、切片等步骤，确保样本处理过程符合行业标准和规范。若样本存在特殊处理要求，需与甲方明确说明处理方案。

3. 质量控制：交付的组织芯片需附带质量检测报告，报告内容应包括样本的完整性评估、芯片的均一性检测等，确保芯片质量可靠，满足后续实验需求。

（二）PCF超多色免疫荧光

1. 技术运用：运用先进的PCF（PhenoCycler - Fusion）技术，对样本进行12抗体的同步精准检测，实现单细胞水平的多色荧光共定位分析，深度解析细胞间及细胞与基质的复杂交互 。

2. 实验样本要求：妥善接收、保存和处理我方提供的样本，实验前对样本进行必要的预处理，确保样本状态符合实验要求。

3. 数据分析与报告：实验完成后，提供详细的实验报告，包括实验目的、方法、结果、分析等。对实验结果进行深度挖掘，分析细胞间的相互作用关系，提供细胞类型分布、细胞邻域分析等数据，并以可视化图表展示。

（三）10X平台HD空间转录组测序

1. 技术平台：采用10X Genomics的HD空间转录组测序平台，该平台具备单细胞水平（2×2μm条形码方块）全转录组基因表达分析能力，且组织覆盖无间隙，精准解析细胞间相互作用 。

2. 样本适用性：能处理我方提供的人FFPE样品（包含新鲜切片、存档样本（室温/4℃保存6个月）及封片样本）。

3. 测序深度标准：测序深度达到行业标准，保证检测低丰度基因表达。每个样本测序数据量不少于[90]G，确保数据完整可靠，满足生物信息学分析需求。

4. 数据分析服务：提供专业数据分析，包括数据预处理、基因表达定量分析、细胞类型鉴定、空间基因表达可视化分析等。结果以清晰图表和报告呈现，并提供原始数据，同时协助我方达成高级分析内容，包括结合已发表同癌种单细胞数据联合分析；空间聚类：通过Seurat或Space Ranger软件识别肿瘤区域（如上皮-角蛋白、上皮-免疫状态）。差异表达分析：筛选治疗前后差异表达的基因模块（如干扰素信号通路激活）。 细胞间通讯分析：通过CellPhoneDB解析免疫细胞（如CD8+ T细胞）与肿瘤细胞的配体-受体相互作用。

（四）多色免疫荧光实验

1. 实验技术手段：采用先进的Opal/TSA多标记染色技术，可在同一组织切片样本上复染6种抗原并区别标记 ，利用光谱照相机实现单细胞水平的免疫组化、免疫荧光分析。

2. 抗体筛选标准：选用严格验证的高特异性抗体，所有抗体需满足多色免疫荧光实验的高特异性要求。抗体来源、品牌、货号及验证报告需均可朔源。

3. 实验流程细则：实验流程遵循行业规范，包含组织切片预处理、抗原修复、抗体孵育、信号检测等步骤。实验流程及各步骤操作条件、时间控制等都有报告记录。

4. 结果呈现形式：实验结果以高质量图像和数据呈现，图像清晰显示不同抗原表达位置和强度，数据进行量化分析，提供荧光强度值、阳性细胞比例等指标，并给出统计学分析，明确样本间差异的统计学意义。

（伍）免疫组化实验
1.设备参数要求：恒温干燥箱（规格型号：PH-070A，产品标准号：140612457，生产商：上海一恒科学仪器有限公司） ，全自动免疫组化染色系统仪器（规格型号：Autostainer  Link 48，产品标准号：YZB/USA2016-2012，生产商：Dako North America，Inc），离心机（规格型号：1-14，生产商：saetorius），全自动免疫组化预处理系统仪器（规格型号：PT Link，产品标准号：YZB/USA0528-2012，生产商：Dako North America，Inc），ST5010全自动染色剂仪器（规格型号：LEICAST5010，生产商：LEICA），Aperio扫描仪（型号：Aperio XT生产商：LEICA）。

2. 实验要求：依据标准实验流程进行免疫组化实验，对我方提供的组织芯片样本进行特定抗原的检测，以确定抗原在组织中的定位和表达水平。
3. 技术指标：
   实验方法：采用常规的免疫组化方法，根据样本和检测抗原的特点选择合适的方法。实验过程中应严格遵循操作规程，进行抗原修复、封闭、一抗孵育、二抗孵育、显色等步骤。
    染色效果：染色结果应背景清晰，无明显的非特异性染色，目标抗原染色定位准确，阳性信号明显，能够清晰区分阳性和阴性区域。提供染色后的切片图像，以及对染色结果的评估报告。
    质量控制：实验过程中应设置阳性对照和阴性对照，确保实验结果的准确性和可靠性。提供质量控制报告，记录对照实验的结果和实验过程中出现的问题及解决方案。

四、商务要求：

（一）服务期限：自合同签订之日起至本项目完成验收合格之日止1年内。

（二）售后服务

1. 工作日时间内供应商可提供技术支持，接到采购方技术咨询或问题反馈后，10个工作日内提供解决方案。

2. 定期回访采购方，了解实验结果使用情况和服务满意度，收集意见建议，持续改进服务质量。