## 全自动化学发光免疫分析仪（POCT）
广西旅发集团广西自贸区医院全自动化学发光免疫分析仪（POCT）设备采购需求清单
序号 | 设备名称 | 配置需求 | 数量 （套） | 保修年限 （年）
1 | 全自动化学发光免疫分析仪（POCT） | 1.检测原理：化学发光法； 2.检测项目：降钙素原、白介素-6、肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、脑利肽前体、D-二聚体； 3.全自动化：实现加样、混匀、孵育、清洗分离、检测、结果计算、出报告等全流程自动化； 4.检测时间：单个检测项目出结果时间≤15min； 5.样本类型：支持全血、血清、血浆样本； 6.试剂卡类型：采用单人份试剂卡独立包装； 7.吸样方式：一次性TiP头自动吸样； 8.桌面式仪器，占用面积≤0.5㎡； 9.配备肌钙蛋白I测定试剂≥100人份、氨基末端脑利钠肽前体测定试剂≥100人份、D-二聚体测定试剂≥300人份、降钙素原测定试剂≥300人份、白介素-6测定试剂≥300人份。（详见附表1试剂报价清单） | 1 | 5

## 表1试剂报价清单
全自动化学发光免疫分析仪（POCT）试剂报价清单
序号 | 耗材名称 | 中标产品：是（提供中标编号）/否 | 国家集采/陕西联盟集中采购/广西阳采 | 医疗器械注册证号 | 生产企业 | 单位（人份） | 总价（元） | 备注
1 | 肌钙蛋白I测定试剂 |  |  |  |  | 100 |  | 含校准品
2 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂 |  |  |  |  | 100 |  | 含校准品
3 | D—二聚体测定试剂 |  |  |  |  | 300 |  | 含校准品
4 | 降钙素原测定试剂 |  |  |  |  | 300 |  | 含校准品
5 | 白介素—6测定试剂 |  |  |  |  | 300 |  | 含校准品
合计金额