## Sheet1
采购评分细则表
项目名称：双定园区渗滤液站鼓风机应用磁悬浮技术改造
供应商名称：
评审日期：2025年 月 日
技术参数要求
详见《磁悬浮鼓风机采购项目技术招标规范书》
评审内容 | 评审项目 |  | 评分标准 | 分值范围 | 得分
价格评分 | 供应商价格评分 |  | 以满足采购需求且投标价格最低的报价为基准价，得30分； 其他投标人的价格得分按公式计算： 价格得分 = (基准价 / 投标报价) × 30 × 100% | 0-30分 | 投标报价：
技术评分 | 技术方案与节能效益（20分） | 技术参数响应度 | 所投产品全部满足招标文件技术要求得8分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。须提供《技术规格偏离表》作为评审依据。 | 0-8分
|  | 节能效益分析 | 优（8分）：提供基于本项目工况的详细节能计算模型、实测数据依据、明确的投资回收期分析，数据可信，模型严谨； 良（4-6分）：有节能分析，但模型较为通用，或数据支撑稍显不足； 一般（2-3分）：仅作节能口头承诺，无具体计算过程和分析。 | 0-8分
|  | 技术方案完整性 | 优（4分）：方案详尽，逻辑清晰，系统图、接口方案等完整； 良（3分）：方案较完整，略有欠缺； 一般（1-2分）：方案简单，缺乏细节。 | 0-4分
| 设备先进性、质保与售后（27分） | 核心技术先进性 | 具备招标书要求的核心技术（磁悬浮轴承、智能变频、远程监控、喘振防止、断电保护、风冷系统），每项得1分，满分6分。 | 0-6分
|  | 核心部件质保承诺 | 核心部件（磁轴承、叶轮、电机）质保≥10年： 满足（6分）：提供清晰的质保条款，承诺明确； 基本满足（4分）：质保年限不足10年或条款模糊； 未承诺（0分）。 | 0-6分
|  | 整机质保与售后响应 | 整机质保≥24个月或16000小时，且提供7×24小时支持，4小时内响应，24小时内到场的承诺： 全部满足（8分）：承诺明确，并愿写入合同； 部分满足（5-6分）：质保或响应指标有一项不达标； 未明确承诺（0-2分）。 | 0-8分
|  | 备件供应与保养计划 | 优（5分）：提供清晰的备件供应策略（如本地库、24小时送达承诺）和定制的年度保养计划与健康报告； 良（3-4分）：有策略和计划，但细节不足； 差（0-1分）：无具体计划。 | 0-5分
|  | 质量控制与认证 | 近3年无重大质量事故（承诺函），并具备高新技术企业或ISO9001等认证，每项得1分，满分2分。 | 0-2分
| 安装与调试方案（8分） | 安装与调试方案 | 方案包含拆除、安装、调试全过程，计划清晰、措施具体，针对本项目特点： 优（4分）：计划周密，风险预判充分； 良（2-3分）：计划合理但细节不足； 一般（1分）：计划笼统。 | 0-4分
|  | 培训与资料交付方案 | 提供详细的《交付资料清单》和《培训计划》，并承诺作为合同附件： 优（3分）：清单和计划完整、具体； 良（2分）：内容较通用； 差（0-1分）：方案简陋。 | 0-2分
|  | 技术团队与经验 | 项目经理或调试负责人具备5年以上相关经验，并提供证明： 满足（2分）； 不满足（0分）。 | 0-2分
商务评分 |  | 业绩 | 投标人2023年1月1日至今承揽的类似项目业绩，每有一项得2分，本项最高得10分。 需将合同扫描件附在投标文件中，合同扫描件应能体现业主名称、项目名称及项目主要内容，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 类似项目是指：磁悬浮鼓风机业绩（设备供货、安装、改造等业绩） | 0-10分
|  | 企业资质 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分； 2、投标人具有职业健康安全管理体系证书得1分； 3、投标人具有环境管理体系认证证书得1分； 4、投标人具有二级及以下机电设备安装资质得1分，具有一级机电设备安装资质得2分。最高分5分。 | 0-5分
总分 |  |  |  | 0-100
评审组成员签字： |  |  |  | 监督人员签字：
备注：