北海分行营业网点及办公用房零星修缮服务采购需求
一、项目名称：

北海分行营业网点及办公用房零星修缮服务

二、采购需求：

（一）合同期限2年，采购范围为：单次单笔金额2万元（含）-10万元（不含）的零星修缮项目，包括但不限于房屋、招牌、墙体、地板、排水、线路、路面等项目的工程修缮事项；

（二）供应商资质要求

应具备建筑装修装饰工程专业承包资质或建筑工程施工总承包资质且具备有效的安全生产许可证，供应商或其分支机构注册地位于广西北海市及其所辖的县、区。

（三）入选供应商数量

本项目入选2家供应商。

（四）供应商签署合同后不得将工程转包、分包，如供应商违反约定擅自将工程转包或分包，我行有权终止合同并要求供应商承担相应的违约责任。
（五）具体项目以具体项目设计图纸、工程量表及预算书为准。工程内容、工程量以造价咨询公司编制的具体项目的《维修工程预算书》或其他工程量表为准。
（六）项目承担规则：单次单笔金额2万（不含）以下的维修项目依据综合评分从高到低顺序按月分配供应商轮流承担，单次单笔金额2万（含）-10万（不含）的维修项目按次分配供应商轮流承担。
3、 报价要求：
（1） 供应商应认真填写《项目报价单》中所列的项目总价折扣、增值税率等栏位。
（二）具体工程数量以服务区域实际需求为准，招标人不能保证所有入围供应商所承接的服务区域工程数量与预算一致，供应商报价时需充分考虑该因素。

（三）列明维修项目工程的保修期

	项目报价单

	

	服务/商品名称
	项目总价折扣（%）
	增值税率（%）
	保修期
	备注

	单次单笔金额2万元（含）-10万元（不含）的零星修缮折扣率
	
	
	
	1、结算价格以造价咨询公司编制的预算或审定的结算为基准。注明：造价咨询公司审定结算价格=造价审定的维修项目预算或结算金额*折扣。2、折扣不高于98％。


（四）供应商确认已经充分了解我行本次采购的服务地域范围，按照国家现执行的施工规范、本招标说明的其它要求，完成维修工程，符合国家相关质量安全标准、建行视觉形象要求、使用需求。

（5） 承包方式：包工包料。

（六）报价中所报的价格已包括服务地域范围内市场监督、城管、建设及规划等相关管理报批费用,完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费等政策性文件规定费用所有费用。供应商所填报的折扣率在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在填报折扣时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

四、施工要求：

（一）供应商自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，承担勘察现场所发生的费用，并在建设单位下达订单24小时内到达现场开展维修工作,维修周期由供应商和建设单位根据施工难度自行协商。

（二）施工中不得造成原建筑、设施的任何结构损坏，若发生，一切责任和费用由施工方承担。

（三）装修工程的所有木作工程必须按消防规定涂涮防火漆，因施工需要，不便于涂涮防火漆的木质基层板必须按消防规定浸涂防火水剂，提供防火漆、剂的采购合格文件备案。

（四）施工过程中涉及动火动焊的内容，需在施工前向建设单位办理动火动焊许可。未经许可，严禁在施工过程中进行动火动焊作业。
五、保修期：

视外部监管验收（如需）或我行相关单位验收的时间，以最晚日起算，防水工程保修期不低于60个月、其他工程保修期不低于12个月，国家另有规定的，从其规定。

（一）质保期内故障服务响应时限为0.5小时电话响应，2小时内实质性响应。

（二）提供7×24热线技术支持服务，7×8小时现场服务。

（三）如质保期内问题不能在36小时内排除，应提供免费更换服务。

六、供应商违约处理
（一）供应商在履约期间出现但不限于施工质量差、工艺不符合要求、施工时间超期、配合度差等现象，由项目采购归口管理部门、项目实施部门组成小组约谈，酌情减少项目分配，如后续项目无明显改进，则终止合同。

（二）供应商账户被冻结或查封，暂停分配项目，直至账户正常。

（三）供应商存在工程转包或工程分包现象，立即终止合同。

（四）因供应商原因发生但不限于火灾、高空坠落、漏电、野蛮施工、人员伤亡等安全性问题，立即终止合同。
七、结算方式及要求：

（一）通过相应验收并满足使用需求后按月汇总支付结算。
（二）入选供应商需向我行提供增值税专用发票。
