| 项号 | 标的名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大1匹变频冷暖分体空调 | 1.大1匹冷暖挂式分体空调 2.能效等级：一级； 3.运行模式：变频； 4.APF：≥5.31； 5.额定制冷量：≥2680W； 6.额定制热量：≥4630W ； 7.额定制冷功率：≤610W； 8.额定制热功率：≤1200W； 9.电辅热：≥1000W； 10.循环风量：≥640m³/h； 11.室内机噪音(高风)：≤34dB； 12.室外机噪音(高风)：≤50dB； 13.额定电压/额定频率：220/50； 14、空调配置：遥控器1个、使用说明书一本、空调内外机各一台、胶泥1块。 15.铜管、电源线： （1）铜管：3米铜管1682间、4.5米铜管59间、6米铜管276间； （2）电源线：2.3米电源线1117间、1.2米929间。 16.包含采用不锈钢板三脚架及辅材,安装到位。 | 2046 | 台 |
| 2 | 1.5匹变频冷暖分体空调 | 1.1.5匹冷暖挂式分体空调 2.能效等级：一级； 3.运行模式：变频； 4.APF：≥5.27； 5.额定制冷量：≥3510W； 6.额定制热量：≥5010W； 7.额定制冷功率：≤820W； 8.额定制热功率：≤1250W； 9.电辅热：≥1000W； 10.循环风量：≥710m³/h； 11.室内机噪音(高风)：≤35dB； 12.室外机噪音(高风)：≤51dB； 13.额定电压/额定频率：220/50； 14.标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、加长铜管4米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份； 15.包含采用不锈钢板三脚架及辅材,安装到位。 | 47 | 台 |