## 封-1招标工程量清单
防城港分行本部大楼高低压改造项目
招 标 工 程 量 清 单
中国建设银行股份有限公司防城港分行
招 标 人:
(单位盖章)
建银工程咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
防城港分行本部大楼高低压改造项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 中国建设银行股份有限公司防城港分行 |  | 建银工程咨询有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 安装工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 市政工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装工程
分部分项工程
一、电气设备安装部分
1 | 030402017001 | 高压进线柜 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压计量柜 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压出线柜 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 3
4 | 030404004001 | 低压柜1D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
5 | 030404004002 | 低压柜2D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
6 | 030404004003 | 低压柜3D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
7 | 030404004004 | 低压柜4D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
8 | 030404004005 | 低压柜5D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
9 | 030404004006 | 低压柜6D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
10 | 030404004007 | 低压柜7D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气
11 | 030404004008 | 低压柜8D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
12 | 030404004009 | 低压柜9D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
13 | 030404004010 | 低压柜10D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
14 | 030404004011 | 低压柜11D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
15 | 030404004012 | 低压柜12D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
16 | 030404004013 | 低压柜13D 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 1
17 | 030404004014 | 低压临时分支柜 具体配置详见系统图 满足技术文件和设计图纸要求 柜体及元器件配置品牌:德力西、正泰、常熟、东方电气、平高电气 | 台 | 2
18 | 030403006001 | 封闭母线槽 1250A/4P | m | 8.00
19 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-1X185mm² 变压器与进线柜连接电缆 品牌参照或相当于:广西纵览、广西阳工、桂林国际 | m | 800.00
20 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤185m㎡) | 个 | 64
二、10kV线路部分
21 | 030408001002 | 10kV电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 品牌参照或相当于:广西纵览、广西阳工、桂林国际 | m | 157.00
22 | 030408006002 | 10kV户内冷缩电缆头 3×70mm² | 个 | 9
23 | 030411003001 | 电缆桥架 CT:200×150×1.2mm | m | 40.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装
24 | 030408008001 | 电缆防火封堵 | 处 | 7
25 | 030408003001 | CPVC-160/5电缆套管 | m | 36.00
三、配电房土建及安健环部分
26 | 桂030413010001 | 高压柜基础 4m*1m（具体以现场为准 此项包干使用） | 座 | 1
27 | 030409002001 | 高低压配电房接地网（具体以施工图为准 此项包干使用） | 套 | 1
28 | 030413003001 | 高压电缆穿墙打孔 | 个 | 2
29 | 桂030413018001 | 挡鼠板 | 块 | 3
30 | 010802003001 | 甲级双开防火门 1.6m*2m 含拉手、防火锁、防火铰链、防火密封胶条等 | ㎡ | 6.40
31 | 011001003001 | 砸墙隔音棉修复 | ㎡ | 1.00
32 | 桂030408015001 | 原有高压柜基础封盖0.3m*1.3m | 块 | 21
33 | 080802013001 | 系统图上墙 | 块 | 3
34 | 080802013002 | 电缆标识牌 | 块 | 11
35 | 080802013003 | 高低压开关标识牌 | 块 | 73
36 | 080802013004 | 变压器标识牌 | 块 | 4
37 | 030409009001 | 绝缘垫 高低压室、变压器室 | ㎡ | 98.00
38 | 030408008002 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜箱 | 处 | 25
39 | 030408008003 | 防火封堵 防火胶泥 |  | 1.00
40 | 030408010001 | 防火涂料 | kg | 10.00
四、设备试验及调试
41 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（≤2000kv.A） | 系统 | 2
42 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器（高压柜） | 系统 | 5
43 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器（原有电杆智能断路器定值调试） | 系统 | 1
44 | 030414015001 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验10kv | 次（根 | 3
45 | 030414015002 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验 | 次（根 | 3
46 | 030414015003 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 故障点测试 | 次 | 3
单价措施项目
拆除工程
分部分项工程
拆除部分
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47 | 030408011001 | 低压临时分支柜 工作内容：拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。: | 台 | 2
48 | 030402017001 | 高压成套配电柜拆除 工作内容：拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。: | 台 | 5
49 | 030404004001 | 拆除原有低压柜 工作内容：拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。: | 台 | 13
50 | 030408001001 | 拆除原有高压电缆 工作内容：防火堵洞材料、电缆头、电缆等拆除。搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。: | m | 162.00
51 | 030408001002 | 拆除原有低压电缆 变压器至进线柜185 保护性拆除并移交甲方，工程量按实际收方计算 | m | 800.00
52 | 030408001003 | 原有低压出线电缆拆除-接低压临时分接箱-拆除-接新建低压柜 共50条，每条电缆拆除约10米，保护性拆除并移交甲方 工程量按实际收方计算 | m | 500.00
53 | 010802001001 | 拆除 钢门 | ㎡ | 6.40
54 | 011609002001 | 拆除砌体 砖墙 | ㎡ | 6.00
单价措施项目
市政工程
分部分项工程
55 | 桂030413016001 | 拆除沥青混凝土路面 | ㎡ | 80.00
56 | 桂030413016002 | 路面恢复 1.细粒式沥青混凝土路面4cm 2.SBS改性乳化沥青粘层 3.粗粒式沥青混凝土路面8cm 4.玻璃纤维格栅 5.水泥混凝土路面20cm | ㎡ | 80.00
57 | 桂030413008001 | 电缆沟（以现场为准，满足施工规范、技术标准） 1.含挖方，回填，余土外运，垫层、混凝土包封、管枕 2.余土外运15km | m | 50.00
58 | 桂030413007001 | 1层2列行人转角电缆井 | 座 | 1
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
安装工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
拆除工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 031801001001 | 环境保护费
3 | 031801002001 | 文明施工费
4 | 031801003001 | 安全施工费
5 | 031801004001 | 临时设施费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
14 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
市政工程
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1730.47
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1730.47 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 55.26
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 55.26 | 分部分项工程费及措施项目费
市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 106.17
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 106.17 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:防城港分行本部大楼高低压改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
安装工程
拆除工程
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
市政工程
合 计
表-15