| 服务内容 及功能技术要求 | 需采购手术麻醉临床信息系统5个采集位。 1.采集和记录手术患者麻醉诊疗过程相关信息:如病人基本信息，血压、心率、血压、呼吸、心率、血氧饱和度、BIS、呼吸末C02等生命体征数据，麻醉用药、输血输液、诊疗措施、手术麻醉过程等。 2.可以提取不低于国家麻醉质控指标数据; 3.三甲医院复审麻醉专业麻醉数据提取; 4.提供科室和医院管理的决策数据。 5.每个采集位点需要配备1台工作站和1套托架 6.能够与总院现有手术麻醉临床信息系统集成 系统需严格遵循医疗网络安全及电子病历管理相关规范，保障系统运行、患者数据及操作权限安全可控。系统部署于医院内网环境，数据传输与存储全程加密，患者隐私、术中记录、麻醉用药、生命体征等敏感数据自动脱敏处理，防止信息泄露。系统具备自动备份、异常容错及断电续存功能，保障术中数据完整不丢失。 系统实行分级授权、最小权限、权责分离的管理机制，按管理员、麻醉医师、护理人员、科室管理等岗位划分操作权限，各岗位仅可开展本职范围内的查询、录入与审核操作，严禁越权查阅、修改他人病例数据。 系统全程留存登录、修改、查询、导出、打印等操作日志，操作记录永久可追溯、不可随意删除。归档后的麻醉病历自动锁定，如需修改需履行院内审批流程，杜绝私自篡改数据。系统严格管控数据导出与外传权限，有效规避数据泄露风险，满足医院等保、医疗质控及行业合规管理要求。 |
| --- | --- |
| 实施及后续运维服务要求 | 实施地点:总院门急诊内科大楼 质保时间:验收合格之日起1年 1.项目实施过程要求工作人员具备相关专业技术的资质，施工人员数量能保障项目进度。 2.实施完毕的售后服务要求:配备维护人员进行售后系统维护。 3.厂家在南宁有维修工程师提供维修的长期技术保障，并且保障零配件的供应 |